УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__»________202_ г. №____

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по метрологическому обеспечению в нефтегазовой отрасли

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	6

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по метрологическому обеспечению средств измерений, применяемых на объектах организации нефтегазовой отрасли»	6

3.2. Обобщенная трудовая функция «Документационное и техническое сопровождение деятельности по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли»	14

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли»	20

3.4. Обобщенная трудовая функция «Организационно-техническое сопровождение метрологического обеспечения измерений в организации нефтегазовой отрасли»	33

3.5. Обобщенная трудовая функция «Организация работ по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли».............................................................................42

3.6. Обобщенная трудовая функция «Руководство метрологическим обеспечением измерений в организации нефтегазовой отрасли»	54

3.7. Обобщенная трудовая функция «Управление деятельностью по обеспечению единства измерений в организации нефтегазовой отрасли»	62

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	75

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	76

I. Общие сведения

| Метрологическое обеспечение измерений на объектах нефтегазовой отрасли |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности:

Обеспечение единства, требуемой точности и достоверности измерений, проводимых в процессе деятельности по добыче, транспортировке, хранению, переработке, распределению и реализации нефти, газа, газового конденсата и продуктов их переработки (УВС) (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта)

Группа занятий:

| 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы | 7311 | Рабочие, занятые изготовлением и ремонтом прецизионных инструментов и приборов |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности:

| 19 | Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 06.10 | Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа |
| --- | --- |
| 06.20 | Добыча природного газа и газового конденсата |
| 19.20 | Производство нефтепродуктов |
| 20.11 | Производство промышленных газов |
| 35.22 | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям |
| 49.50.1 | Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов |
| 49.50.2 | Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки |
| 52.10.2 | Хранение и складирование жидких или газообразных грузов |
| 71.12.61 | Деятельность в области технического регулирования и стандартизации |
| 71.12.62 | Деятельность в области метрологии |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение работ по метрологическому обеспечению средств измерений, применяемых на объектах организации нефтегазовой отрасли | 4 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда Приборист 4-го разряда Приборист 5-го разряда Приборист 6-го разряда | Выполнение подготовительных и заключительных работ при проведении поверки, калибровки средств измерений, применяемых на объектах организации нефтегазовой отрасли | А/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение работ по проведению поверки, калибровки средств измерений, применяемых на объектах организации нефтегазовой отрасли | А/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение работ по ТОиР средств поверки (средств калибровки), применяемых при проведении поверочных, калибровочных работ | А/03.4 | 4 |
| B | Документационное и техническое сопровождение деятельности по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли | 5 | Техник Техник-метролог Техник по метрологии | Выполнение работ по метрологическому сопровождению эксплуатации средств измерений в подразделениях организации нефтегазовой отрасли | В/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Ведение документации подразделения по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли | В/02.5 | 5 |
| C | Выполнение работ по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли | 6 | Инженер Инженер по метрологии Инженер-метролог Метролог Специалист | Метрологическое обеспечение эксплуатации средств измерений в подразделениях организации нефтегазовой отрасли | С/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Метрологическое обеспечение измерений количества и физико-химических показателей УВС на узлах измерений организации нефтегазовой отрасли | С/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Обеспечение проведения поверки, калибровки средств измерений, аттестации испытательного оборудования, применяемых в организации нефтегазовой отрасли | С/03.6 | 6 |
|  |  |  |  | Проведение мероприятий по повышению достоверности и точности измерений, выполняемых на объектах организации нефтегазовой отрасли | С/04.6 | 6 |
| D | Организационно-техническое сопровождение метрологического обеспечения измерений в организации нефтегазовой отрасли | 6 | Инженер Инженер по метрологии Инженер-метролог Метролог Специалист | Организационно-техническое сопровождение деятельности по обеспечению единства измерений в организации нефтегазовой отрасли | D/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Организационно-техническое сопровождение ТОиР, ДО, строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли | D/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Разработка и внедрение предложений по совершенствованию измерений, выполняемых в организации нефтегазовой отрасли | D/03.6 | 6 |
| E | Организация работ по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли | 7 | Начальник лаборатории Начальник службы Начальник участка Начальник цеха Руководитель группы | Организация метрологического обеспечения эксплуатации средств и систем измерений, применяемых на объектах организации нефтегазовой отрасли | E/01.7 | 7 |
|  |  |  |  | Организация деятельности метрологической лаборатории организации нефтегазовой отрасли | Е/02.7 | 7 |
|  |  |  |  | Организация работ по повышению достоверности и точности измерений, выполняемых на объектах организации нефтегазовой отрасли | Е/03.7 | 7 |
|  |  |  |  | Руководство персоналом подразделения по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли | E/04.7 | 7 |
| F | Руководство метрологическим обеспечением измерений в организации нефтегазовой отрасли | 7 | Главный метролог Главный метролог-начальник отдела Начальник управления Начальник службы Начальник отдела | Координация и контроль работы по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли | F/01.7 | 7 |
|  |  |  |  | Руководство работой по совершенствованию и развитию метрологического обеспечения в организации нефтегазовой отрасли | F/02.7 | 7 |
| G | Управление деятельностью по обеспечению единства измерений в организации нефтегазовой отрасли | 8 | Начальник департамента Начальник управления Начальник отдела | Управление метрологическим обеспечением измерений расхода и физико-химических показателей УВС в организации нефтегазовой отрасли | G/01.8 | 8 |
|  |  |  |  | Управление формированием единой технической политики в области метрологического обеспечения химико-аналитических (испытательных) и метрологических лабораторий организации нефтегазовой отрасли | G/02.8 | 8 |
|  |  |  |  | Управление и координация деятельности метрологических центров расходометрии в организации нефтегазовой отрасли | G/03.8 | 8 |
|  |  |  |  | Управление обеспечением функционирования средств и систем измерений в организации нефтегазовой отрасли | G/04.8 | 8 |
|  |  |  |  | Управление развитием в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли | G/05.8 | 8 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по метрологическому обеспечению средств измерений, применяемых на объектах организации нефтегазовой отрасли | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда Приборист 4-го разряда Приборист 5-го разряда Приборист 6-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих и профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации) |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности, при необходимости, Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие группы по электробезопасности в соответствии с выполняемой работой, при необходимости |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Программы повышения квалификации в области поверки, калибровки средств измерений не реже одного раза в пять лет Примеры работ: Для слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда, прибориста 4-го разряда — выполнение работ по поверке, калибровке средств измерений: электроизмерительных; времени и частоты; манометров (вакуумметров, тягомеров, напоромеров); термометров; барометров; влажности воздуха Для слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда, прибориста 5-го разряда — выполнение работ по поверке, калибровке средств измерений: комбинированных (2-х и более физических величин); геометрических величин; массы; физико-химических величин; медицинского назначения; измерительных преобразователей физических величин; физико-химического состава и свойств веществ; объема веществ; радиотехнических (радиоэлектронных); грузопоршневых манометров; измерительных каналов автоматизированных систем управления Для слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда, прибориста 6-го разряда — выполнение работ по поверке, калибровке средств измерений: оптических (оптико-физических); вибрации; весов лабораторных специального и высокого класса; гирь класса Е2, F1; радиотехнических (радиоэлектронных) свыше 0,3 ГГц; параметров потока, расхода веществ; параметров качества энергоресурсов; параметров ионизирующего излучения и ядерных констант |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7311 | Рабочие, занятые изготовлением и ремонтом прецизионных инструментов и приборов |
| ЕТКС | § 94 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда |
|  | § 95 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда |
|  | § 96 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда |
|  | § 43 | Приборист 4-го разряда |
|  | § 44 | Приборист 5-го разряда |
|  | § 45 | Приборист 6-го разряда |
| ОКПДТР | 104685 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
|  | 103994 | Приборист (переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов) |
| Перечень СПО | 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и заключительных работ при проведении поверки, калибровки средств измерений, применяемых на объектах организации нефтегазовой отрасли | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Ознакомление с заданием, получение инструктажей по производственной безопасности (в случае проведения работ на производственных объектах) |
| --- | --- |
|  | Демонтаж средств измерений или получение средств измерений из помещения для хранения для проведения поверочных, калибровочных работ |
|  | Подготовка инструментов, приспособлений, материалов, получение средств для нанесения знака поверки, калибровки (клейм) в начале смены и сдача в конце смены |
|  | Сборка и разборка измерительных схем для проведения поверки, калибровки средств измерений |
|  | Создание и поддержание условий внешней среды, необходимых для проведения поверки, калибровки, проверка нормальных условий поверки, калибровки, выдержка средств измерений при требуемой температуре в соответствии с методикой поверки (калибровки) |
|  | Проверка наличия действующих аттестатов испытательного оборудования, свидетельств о поверке рабочих эталонов и других средств поверки (калибровки), паспортов (сертификатов) на поверочные газовые смеси, стандартные образцы |
|  | Подготовка к работе рабочих эталонов, вспомогательных средств поверки (калибровки), оборудования в соответствии с эксплуатационной документацией (прогрев, автоградуировка, автотестирование) |
|  | Монтаж средств измерений после проведения метрологических работ, обмыливание импульсной обвязки средств измерений, при необходимости |
|  | Уборка рабочего места, инструментов, оборудования, материалов после окончания метрологических работ |
|  | Ведение журнала условий поверки, калибровки в метрологической лаборатории организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию общего и специального назначения в области метрологического обеспечения измерений |
|  | Осуществлять выбор инструментов, приспособлений, материалов, рабочих эталонов, средств поверки (калибровки), вспомогательного оборудования для проведения соответствующих метрологических работ |
|  | Осуществлять монтаж, демонтаж средств измерений, применяемых на объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Собирать измерительные схемы в соответствии с методикой поверки (калибровки) обслуживаемых средств измерений |
|  | Проводить измерения параметров внешней среды, оценивать их соответствие требованиям методики поверки (калибровки) обслуживаемых средств измерений |
|  | Выявлять и оценивать факторы, которые могут повлиять на результаты контроля метрологических характеристик обслуживаемых средств измерений |
|  | Осуществлять подготовку рабочих эталонов, средств поверки (калибровки), вспомогательного оборудования к проведению метрологических работ в соответствии с требованиями эксплуатационной документации |
|  | Выявлять дефекты, повреждения средств измерений, рабочих эталонов, средств поверки (калибровки), вспомогательного оборудования, инструментов, применяемых при проведении метрологических работ |
|  | Обеспечивать надлежащее состояние рабочего места во время и по окончании работы, правильное применение и содержание инструментов, оборудования, рабочих эталонов, средств поверки (калибровки), используемых при проведении метрологических работ |
|  | Заполнять журнал условий поверки (калибровки) |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
| Необходимые знания | Основы метрологии |
|  | Основы механики, термодинамики, электротехники, электроники в объеме выполняемой работы |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Назначение, устройство, принцип работы, конструктивные особенности, технические и метрологические характеристики и правила эксплуатации средств измерений, относящихся к области деятельности (виду измерений) работника |
|  | Эксплуатационная документация на средства измерений, относящиеся к области деятельности (виду измерений) работника |
|  | Виды дефектов, неисправностей обслуживаемых средств измерений |
|  | Назначение, устройство, технические и метрологические характеристики и правила эксплуатации рабочих эталонов, вспомогательных средств поверки (калибровки) и оборудования, применяемых при проведении поверочных, калибровочных работ |
|  | Эксплуатационная документация на применяемые рабочие эталоны, средства поверки (калибровки), вспомогательное оборудование |
|  | Методики поверки (калибровки) средств измерений, относящихся к области деятельности (виду измерений) работника |
|  | Порядок сборки поверочных (калибровочных) схем |
|  | Требования к условиям проведения поверки, калибровки средств измерений |
|  | Факторы, влияющие на качество поверочных, калибровочных работ |
|  | Правила хранения и требования к условиям хранения средств измерений, применяемых рабочих эталонов, средств поверки (калибровки), стандартных образцов, вспомогательного оборудования |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Требования производственной безопасности при проведении метрологических работ, в том числе на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по проведению поверки, калибровки средств измерений, применяемых на объектах организации нефтегазовой отрасли | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Очистка средств измерений от загрязнений и (или) консервационных смазок (при необходимости обеззараживание, нейтрализация, дезактивация) для проведения поверочных, калибровочных работ |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности и функционирования средств измерений перед проведением поверочных, калибровочных работ |
|  | Ремонт, настройка, регулировка, юстировка средств измерений перед проведением поверочных, калибровочных работ, при необходимости |
|  | Определение метрологических характеристик средств измерений в соответствии с методикой поверки (калибровки) |
|  | Обработка результатов измерений с расчетом погрешностей (неопределенностей), вариаций показаний в соответствии с методикой поверки (калибровки) средств измерений |
|  | Проверка функционирования средств измерений после проведения поверочных, калибровочных работ |
|  | Установка пломб с изображением знака поверки, калибровки для предотвращения доступа к узлам настройки (регулировки) средств измерений, при необходимости |
|  | Оформление результатов поверки, калибровки средств измерений, в том числе внесение результатов поверки, калибровки в информационные системы |
|  | Выполнение работ по аттестации испытательного оборудования, применяемого в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Ведение учетной документации по проведенным поверкам, калибровкам средств измерений, аттестации испытательного оборудования |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию общего и специального назначения в области метрологического обеспечения измерений |
|  | Осуществлять очистку средств измерений от загрязнений, консервационных смазок |
|  | Выполнять мероприятия по обеззараживанию (нейтрализации, дезактивации) средств измерений, эксплуатируемых в агрессивных (специальных) средах |
|  | Выявлять дефекты, неисправности средств измерений |
|  | Проверять функционирование средств измерений до и после проведения контроля метрологических характеристик |
|  | Осуществлять настройку, регулировку, градуировку, юстировку обслуживаемых средств измерений |
|  | Выполнять текущий ремонт обслуживаемых средств измерений (устранение незначительных механических повреждений, замена неисправных элементов) |
|  | Осуществлять подготовку, комплектование, упаковку средств измерений для направления на ремонт, поверку, калибровку в другие подразделения организации нефтегазовой отрасли или в сторонние организации |
|  | Выполнять процедуры поверки, калибровки средств измерений в соответствии с установленной методикой поверки (калибровки) по своему виду (области) измерений |
|  | Вести технические записи при проведении поверки, калибровки средств измерений |
|  | Рассчитывать погрешность (неопределенность) измерений в соответствии с методикой поверки (калибровки) обслуживаемых средств измерений |
|  | Оценивать соответствие поверяемых, калибруемых средств измерений метрологическим требованиям |
|  | Оформлять протоколы поверки (калибровки) средств измерений |
|  | Оформлять свидетельства о поверке, сертификаты калибровки, вносить записи о проведенной поверке, калибровке в паспорт (формуляр) средства измерений |
|  | Оформлять извещения о непригодности к применению средств измерений в случае отрицательных результатов метрологического контроля |
|  | Вносить информацию о результатах проведенных поверок, калибровок в информационные системы |
|  | Выполнять процедуры аттестации испытательного оборудования в соответствии с установленной методикой |
|  | Заполнять журналы учета средств измерений, поступивших на поверку, калибровку, журналы учета свидетельств о поверке (сертификатов калибровки) |
|  | Выполнять установленные требования по хранению и применению средств поверки (калибровки), вспомогательного оборудования и поверяемых, калибруемых средств измерений |
|  | Выполнять установленные требования по хранению и применению средств для нанесения знака поверки, калибровки (клейм) |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Основы метрологии |
|  | Основы механики, термодинамики, электротехники, электроники в объеме выполняемой работы |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Назначение, устройство, принцип работы, конструктивные особенности, технические и метрологические характеристики и правила эксплуатации средств измерений, относящихся к области деятельности (виду измерений) работника |
|  | Эксплуатационная документация на средства измерений, относящиеся к области деятельности (виду измерений) работника |
|  | Виды дефектов, неисправностей обслуживаемых средств измерений |
|  | Методы определения неисправностей обслуживаемых средств измерений |
|  | Способы регулировки, настройки, градуировки, юстировки обслуживаемых средств измерений |
|  | Назначение, устройство, технические и метрологические характеристики и правила эксплуатации рабочих эталонов, вспомогательных средств поверки (калибровки) и оборудования, применяемых при проведении поверочных, калибровочных работ |
|  | Эксплуатационная документация на применяемые средства поверки (калибровки), вспомогательное оборудование |
|  | Методики поверки (калибровки) средств измерений, относящихся к области деятельности (виду измерений) работника |
|  | Порядок сборки поверочных (калибровочных) схем |
|  | Требования к условиям проведения поверки, калибровки средств измерений |
|  | Факторы, влияющие на результаты измерений |
|  | Правила снятия и регистрации метрологических характеристик обслуживаемых средств измерений |
|  | Методы расчета погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Порядок документального оформления результатов поверки, калибровки средств измерений |
|  | Правила хранения и требования к условиям хранения средств измерений, применяемых средств поверки (калибровки), стандартных образцов, вспомогательного оборудования |
|  | Порядок применения и хранения средств для нанесения знака поверки, калибровки (клейм) |
|  | Порядок ведения учетной документации по поверке, калибровке средств измерений |
|  | Требования производственной безопасности при проведении метрологических работ, в том числе на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по ТОиР средств поверки (средств калибровки), применяемых при проведении поверочных, калибровочных работ | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка технического состояния, проведение технического обслуживания рабочих эталонов, средств измерений, вспомогательных средств поверки (калибровки) и оборудования, применяемых при проведении поверочных, калибровочных работ |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по ремонту рабочих эталонов, средств измерений, вспомогательных средств поверки (калибровки) и оборудования, применяемых при проведении поверочных, калибровочных работ |
|  | Подготовка рабочих эталонов, средств измерений, вспомогательных средств поверки (калибровки) и оборудования, применяемых при проведении поверочных, калибровочных работ, к прохождению поверки (аттестации) в сторонних организациях, имеющих право на проведение соответствующих работ |
|  | Хранение в надлежащих условиях средств измерений, рабочих эталонов, стандартных образцов, вспомогательных средств поверки (калибровки) и оборудования, применяемых при проведении поверочных, калибровочных работ |
|  | Ведение учетной документации по движению, ТОиР рабочих эталонов, стандартных образцов, вспомогательных средств поверки (калибровки), оборудования, применяемых при проведении поверочных, калибровочных работ |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию общего и специального назначения в области метрологического обеспечения измерений |
|  | Оценивать техническое состояние рабочих эталонов, средств поверки (калибровки), вспомогательного оборудования, применяемых при проведении поверочных, калибровочных работ |
|  | Выбирать необходимые инструменты, материалы, оборудование для проведения работ по ТОиР рабочих эталонов, средств поверки (калибровки), оборудования, применяемых при проведении поверки, калибровки средств измерений |
|  | Проводить техническое обслуживание рабочих эталонов, средств поверки (калибровки), вспомогательного оборудования в соответствии с требованиями эксплуатационной документации |
|  | Выполнять текущий ремонт рабочих эталонов, средств поверки (калибровки), оборудования, применяемого при проведении поверочных, калибровочных работ |
|  | Осуществлять подготовку, комплектование, упаковку рабочих эталонов, средств поверки (калибровки), оборудования для направления на поверку, аттестацию, ремонт в сторонние организации |
|  | Выполнять установленные требования по хранению и применению средств измерений, рабочих эталонов, стандартных образцов, средств поверки (калибровки), вспомогательного оборудования, используемых при проведении поверочных, калибровочных работ |
|  | Оформлять учетную документацию по наличию, движению, ТОиР рабочих эталонов, стандартных образцов, средств поверки (калибровки), оборудования метрологической лаборатории, в том числе в информационных системах |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Основы метрологии |
|  | Основы механики, термодинамики, электротехники, электроники в объеме выполняемой работы |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Назначение, устройство, технические и метрологические характеристики и правила эксплуатации рабочих эталонов, средств поверки (калибровки), вспомогательного оборудования, применяемых при проведении поверочных, калибровочных работ |
|  | Эксплуатационная документация на применяемые средства поверки (калибровки), вспомогательное оборудование |
|  | Виды дефектов, неисправностей применяемых средств поверки (калибровки), вспомогательного оборудования |
|  | Методы определения неисправностей применяемых средств поверки (калибровки), вспомогательного оборудования |
|  | Виды, объем и порядок проведения ТОиР применяемых средств поверки (калибровки), вспомогательного оборудования |
|  | Правила хранения и требования к условиям хранения средств измерений, применяемых средств поверки (калибровки), стандартных образцов, вспомогательного оборудования |
|  | Порядок ведения учетной документации по наличию, движению, ТОиР применяемых средств поверки (калибровки), вспомогательного оборудования |
|  | Требования производственной безопасности при проведении метрологических работ |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Документационное и техническое сопровождение деятельности по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли | Код | В | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Техник Техник-метролог Техник по метрологии |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное (техническое) образование – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности, при необходимости Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие группы по электробезопасности в соответствии с выполняемой работой, при необходимости |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Для выполнения работ по поверке, калибровке средств измерений: Программы повышения квалификации в области поверки, калибровки средств измерений не реже одного раза в пять лет |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящих в другие группы |
| ЕКС | - | Техник |
|  | - | Техник-метролог |
|  | - | Техник по метрологии |
| ОКПДТР | 203921 | Техник |
|  | 204021 | Техник-метролог (техник по метрологии) |
| Перечень СПО | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств |
|  | 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем |
|  | 12.02.03 | Радиоэлектронные приборы и устройства |
|  | 12.02.04 | Электромеханические приборные устройства |
|  | 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация |
|  | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) |
|  | 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) |
|  | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) |
|  | 24.02.04 | Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов |
|  | 25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов |
|  | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики |
|  | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) |
|  | 27.02.04 | Автоматические системы управления |
|  | 27.02.05 | Системы и средства диспетчерского управления |
|  | 27.02.06 | Метрологический контроль средств измерений |
|  | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по метрологическому сопровождению эксплуатации средств измерений в подразделениях организации нефтегазовой отрасли | Код | В/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка состояния, условий эксплуатации, правильности использования и хранения средств измерений в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
| --- | --- |
|  | Выполнение под руководством более квалифицированного специалиста различного рода измерений для определения фактических значений контролируемых параметров и технических характеристик и их соответствия заданным (требуемым) значениям |
|  | Проведение настройки, регулировки, градуировки, юстировки средств измерений, применяемых в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Проведение поверки, калибровки средств измерений в соответствии с установленной методикой и оформление результатов |
|  | Подготовка и отправка средств измерений и испытательного оборудования на ремонт, поверку, калибровку, аттестацию в метрологические подразделения организации нефтегазовой отрасли или в сторонние организации, имеющие право на проведение соответствующих работ |
|  | Приемка отремонтированных, поверенных и откалиброванных средств измерений, аттестованного испытательного оборудования, проверка их комплектности и соответствия сопроводительным документам |
|  | Ведение учета наличия и состояния, перемещения (движения) средств измерений, применяемых в подразделениях организации нефтегазовой отрасли, в том числе в информационных системах |
|  | Хранение и поддержание в исправном состоянии средств измерений, рабочих эталонов, средств поверки (калибровки), стандартных образцов, применяемых в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые умения | Оценивать состояние и условия эксплуатации средств измерений в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Производить настройку, регулировку, градуировку, юстировку обслуживаемых средств измерений |
|  | Выбирать и применять средства измерений, рабочие эталоны, стандартные образцы, вспомогательное оборудование, необходимые для проведения измерений |
|  | Составлять измерительные схемы |
|  | Определять факторы, которые могут повлиять на результаты контроля метрологических характеристик обслуживаемых средств измерений |
|  | Проводить измерения для определения значений контролируемых параметров в соответствии с установленной методикой (методом) измерений |
|  | Выполнять процедуры поверки, калибровки средств измерений в соответствии с установленной методикой поверки (калибровки) по своему виду (области) измерений |
|  | Регистрировать и анализировать результаты измерений |
|  | Выполнять расчеты погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Оценивать пригодность средств измерений к применению на основании полученных результатов измерений с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) |
|  | Оформлять результаты проведенного контроля метрологических характеристик, поверки, калибровки средств измерений |
|  | Осуществлять подготовку, комплектование, упаковку средств измерений для направления на ремонт, поверку, калибровку |
|  | Вести учетную документацию по наличию, состоянию, движению средств измерений, в том числе в информационных системах |
|  | Выполнять установленные требования по хранению и применению средств измерений, рабочих эталонов, стандартных образцов, применяемых средств поверки (калибровки), вспомогательного оборудования |
|  | Выполнять регламентные работы по поддержанию работоспособности, исправности средств измерений, рабочих эталонов, средств поверки (калибровки), вспомогательного оборудования в соответствии с требованиями эксплуатационной документации |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Основы метрологии |
|  | Основы механики, термодинамики, электротехники, электроники в объеме выполняемой работы |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Номенклатура, назначение, устройство, принцип работы, конструктивные особенности, технические и метрологические характеристики и правила эксплуатации средств измерений, применяемых в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Виды дефектов, неисправностей средств измерений, применяемых в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Методы определения неисправностей обслуживаемых средств измерений |
|  | Способы регулировки, настройки, градуировки, юстировки обслуживаемых средств измерений |
|  | Назначение, устройство, технические и метрологические характеристики и правила эксплуатации рабочих эталонов, средств поверки (калибровки), вспомогательного оборудования, применяемых при проведении метрологических работ |
|  | Эксплуатационная документация на применяемые средства измерений, средства поверки (калибровки), вспомогательное оборудование |
|  | Методики (методы) измерений, методики поверки (калибровки) средств измерений, относящиеся к области деятельности (виду измерений) работника |
|  | Порядок сборки измерительных схем |
|  | Требования к условиям проведения измерений и факторы, влияющие на результаты измерений |
|  | Правила снятия и регистрации метрологических характеристик обслуживаемых средств измерений |
|  | Методы расчета погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Порядок документального оформления результатов измерений |
|  | Правила хранения и требования к условиям хранения средств измерений, применяемых средств поверки (калибровки), стандартных образцов, вспомогательного оборудования |
|  | Порядок ведения учетной документации по наличию, состоянию, движению, ТОиР, поверке, калибровке средств измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования производственной безопасности при проведении метрологических работ, в том числе на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение документации подразделения по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли | Код | В/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Оформление технической документации на средства измерений, рабочие эталоны, стандартные образцы, методики (методы) измерений, применяемые в организации нефтегазовой отрасли |
| --- | --- |
|  | Оформление производственных инструкций по эксплуатации средств измерений, безопасному выполнению работ по метрологическому обеспечению на объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оформление проектов организационно-распорядительных документов по метрологическому обеспечению измерений на объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Регистрация входящей и исходящей документации подразделения по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли (далее - подразделение по метрологическому обеспечению) |
|  | Контроль сроков исполнения организационно-распорядительных документов по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли, в том числе предписаний органов контроля и надзора |
|  | Учет и хранение документации подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Комплектование рабочих мест персонала подразделения по метрологическому обеспечению нормативно-технической документацией в области обеспечения единства измерений, в том числе в электронно-цифровой форме |
|  | Ознакомление работников подразделения по метрологическому обеспечению с нормативными правовыми актами, организационно-распорядительными документами и другой нормативно-технической документацией в области обеспечения единства измерений |
|  | Формирование заявок на средства измерений, рабочие эталоны, стандартные образцы, СИЗ, другие МТР, применяемые в деятельности подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Подготовка документов на списание средств измерений, рабочих эталонов, других МТР, применяемых в деятельности подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Составление заявок на предоставление транспортных средств для проведения работ по метрологическому обеспечению на объектах организации нефтегазовой отрасли, для транспортировки средств измерений, испытательного оборудования на прохождение ремонта, поверки, калибровки, аттестации |
|  | Формирование пакета сопроводительных документов для средств измерений, испытательного оборудования, направляемых на прохождение ремонта, поверки, калибровки, аттестации |
|  | Систематизация и обработка информации для подготовки отчетности по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли |
|  | Подготовка справок, таблиц, диаграмм, выписок по запросам пользователей информации в области обеспечения единства измерений в организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые умения | Применять нормативно-техническую документацию, регламентирующую вопросы обеспечения единства измерений |
|  | Составлять техническую документацию в области метрологического обеспечения измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оформлять инструкции по эксплуатации средств измерений, безопасному выполнению работ по метрологическому обеспечению в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Составлять организационно-распорядительные документы по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли |
|  | Вести делопроизводство подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Составлять заявки на снабжение МТР для деятельности подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Оформлять документы на списание МТР в соответствии с нормами списания |
|  | Оформлять заявки на предоставление транспортных средств для выполнения работ по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли |
|  | Готовить исходные данные для формирования отчетности по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли |
|  | Формировать отчетную и справочную документацию по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Основы метрологии |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Методики (методы) и средства измерений, применяемые в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Стандарты, другие нормативные документы по составлению и оформлению технической документации в области метрологического обеспечения измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования к содержанию и оформлению производственных инструкций по эксплуатации средств измерений и безопасному выполнению работ по метрологическому обеспечению измерений на объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Схемы документооборота в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов по работе с документами и делопроизводству в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Номенклатура, нормы расхода и порядок списания МТР для деятельности подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Порядок формирования заявок на транспортное обслуживание деятельности подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Состав, периодичность и порядок формирования отчетности по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по метрологическому обеспечению в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли | Код | С | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер Инженер по метрологии Инженер-метролог Метролог Специалист |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование или Высшее (техническое) образование и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования или Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное (техническое) образование – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет в области обеспечения единства измерений при наличии среднего профессионального образования |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности, при необходимости Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие группы по электробезопасности в соответствии с выполняемой работой, при необходимости |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Для выполнения работ по поверке, калибровке средств измерений: Программы повышения квалификации в области поверки, калибровки средств измерений не реже одного раза в пять лет |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Инженер по метрологии |
| ОКПДТР | 201294 | Инженер |
|  | 201366 | Инженер по метрологии |
| Перечень СПО | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств |
|  | 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем |
|  | 12.02.03 | Радиоэлектронные приборы и устройства |
|  | 12.02.04 | Электромеханические приборные устройства |
|  | 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация |
|  | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) |
|  | 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) |
|  | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) |
|  | 24.02.04 | Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов |
|  | 25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов |
|  | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики |
|  | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) |
|  | 27.02.04 | Автоматические системы управления |
|  | 27.02.05 | Системы и средства диспетчерского управления |
|  | 27.02.06 | Метрологический контроль средств измерений |
|  | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) |
| Перечень ВО | 18.02.6.0 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 20.04.7.2 | Специальные системы жизнеобеспечения |
|  | 21.04.6.0 | Мехатроника и робототехника |
|  | 21.05.6.0 | Автоматизация технологических процессов и производств |
|  | 22.01.6.0 | Управление качеством, стандартизация и метрология |
|  | 22.03.6.0 | Управление в технических системах и системный анализ |
|  | 24.01.6.0 | Нефтегазовое дело |
|  | 24.01.7.2 | Нефтегазовое дело |
|  | 25.01.6.0 | Электроника |
|  | 25.03.6.0 | Радиотехника |
|  | 25.06.6.0 | Приборостроение |
|  | 25.09.7.2 | Радиоэлектронные системы и комплексы |
|  | 25.10.7.2 | Специальные радиотехнические системы |
|  | 27.06.7.2 | Системы управления и навигации летательных аппаратов |
|  | 31.03.7.2 | Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов |
|  | 36.02.6.0 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов |
|  | 36.05.7.2 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования |
|  | 37.06.7.2 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Метрологическое обеспечение эксплуатации средств измерений в подразделениях организации нефтегазовой отрасли | Код | С/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Ведение технического учета средств измерений, индикаторов, рабочих эталонов, стандартных образцов, испытательного оборудования, эксплуатируемых в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
| --- | --- |
|  | Составление и представление на согласование перечней средств измерений, подлежащих поверке, калибровке, а также перечней индикаторов, эксплуатируемых в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Формирование и представление на согласование графиков поверки, калибровки средств измерений, графиков аттестации испытательного оборудования, эксплуатируемых в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Контроль сроков и организация своевременной поверки, калибровки средств измерений, градуировки резервуаров, аттестации испытательного оборудования, эксплуатируемых в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Проверка (контроль) состояния и применения средств измерений, методик (методов) измерений в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Организация ремонта или замены неисправных средств измерений, применяемых на объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Формирование обменного фонда средств измерений, применяемых в подразделениях организации нефтегазовой отрасли, для обеспечения непрерывности измерений на время поверки, калибровки или ремонта средств измерений |
|  | Составление заявок на приобретение новых, восполнение выбывших из эксплуатации средств измерений, рабочих эталонов, других МТР для целей метрологического обеспечения деятельности организации нефтегазовой отрасли |
|  | Входной контроль средств измерений, оборудования, других МТР для целей метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Подготовка документов для формирования объемов работ по ТОиР средств и систем измерений, эксплуатируемых в подразделениях организации нефтегазовой отрасли (дефектных ведомостей, актов ДО, ведомостей объемов работ, технических заданий) |
|  | Подготовка исходной информации для проведения метрологической экспертизы технических заданий, проектной, технической, в том числе конструкторской и технологической, документации по объектам метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Осуществление технического контроля за работами по установке, монтажу, наладке, ТОиР, ДО и испытаниям средств и систем измерений, выполняемыми на объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Проведение мероприятий по подготовке средств и систем измерений, применяемых на объектах организации нефтегазовой отрасли, к эксплуатации в осенне-зимний и паводковый периоды |
|  | Обеспечение ведения технической и учетной документации на средства измерений, рабочие эталоны, стандартные образцы, методики (методы) измерений и испытаний, применяемые в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Разработка инструкций по эксплуатации средств измерений и безопасному выполнению работ в области метрологического обеспечения измерений, выполняемых в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Формирование отчетности по состоянию метрологического обеспечения подразделений организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые умения | Осуществлять технический учет средств измерений, индикаторов, рабочих эталонов, стандартных образцов, испытательного оборудования, в том числе в информационных системах |
|  | Разрабатывать графики поверки, калибровки средств измерений, аттестации испытательного оборудования |
|  | Осуществлять контроль состояния средств измерений и принимать меры для исключения эксплуатации неисправных средств измерений в подразделениях нефтегазовой отрасли |
|  | Выявлять условия эксплуатации средств измерений, нарушения параметров технологического процесса, которые могут повлиять на достоверность и точность измерений |
|  | Выбирать оптимальные методы и средства измерений для определения значений контролируемых параметров |
|  | Определять потребность в средствах измерений, рабочих эталонах, стандартных образцах, оборудовании, приборах для метрологического обеспечения измерений на объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Осуществлять входной контроль качества, комплектности и технических характеристик средств измерений, оборудования, приборов, их соответствия техническим условиям и паспортным данным |
|  | Составлять дефектные ведомости, акты ДО, ведомости объема работ, технические задания для формирования объемов работ по ТОиР средств и систем измерений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Контролировать процесс и оценивать качество проведения работ по установке, монтажу, наладке, ТОиР, ДО и испытаниям средств и систем измерений |
|  | Осуществлять подготовку средств и систем измерений организации нефтегазовой отрасли к эксплуатации в осенне-зимний и паводковый периоды |
|  | Оформлять техническую и учетную документацию в области метрологического обеспечения измерений в нефтегазовой отрасли |
|  | Составлять инструкции по эксплуатации средств измерений и безопасному выполнению работ по метрологическому обеспечению измерений на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Составлять отчетную документацию по метрологическому обеспечению подразделений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Основные технологические процессы производства организации нефтегазовой отрасли |
|  | Виды измерений, выполняемые в организации нефтегазовой отрасли, применяемые методики (методы) измерений |
|  | Номенклатура, назначение, устройство, принцип работы, конструктивные особенности, технические и метрологические характеристики средств измерений, испытательного оборудования, применяемых в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Правила и условия эксплуатации средств измерений, применяемых в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок ввода в эксплуатацию, учета, организации движения при эксплуатации средств измерений, применяемых в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Номенклатура средств измерений, подлежащих поверке и калибровке, межповерочные (межкалибровочные) интервалы |
|  | Организация поверки, калибровки средств измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Виды дефектов, неисправностей средств измерений, применяемых на объектах организации нефтегазовой отрасли, методы их выявления и устранения |
|  | Порядок оформления заявок, проведения расчетов и обоснований потребности в МТР для целей метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок организации и проведения входного контроля средств измерений, оборудования, приборов метрологического назначения, других МТР для целей метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования к содержанию и порядок разработки дефектных ведомостей, ведомостей объемов работ, технических заданий на проведение ТОиР средств и систем измерений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Виды, состав, технологии, порядок подготовки и проведения работ по ТОиР, ДО, монтажу, наладке, испытаниям средств и систем измерений на объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок контроля качества и приемки выполненных работ по ТОиР, ДО, монтажу, наладке, испытаниям средств и систем измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Сезонные особенности эксплуатации средств и систем измерений на объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Состав и очередность проведения мероприятий по подготовке средств и систем измерений к работе в осенне-зимний и паводковый периоды |
|  | Нормативные документы по разработке технической документации в области метрологического обеспечения измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Состав, содержание, порядок формирования документации по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок организации и проведения метрологической экспертизы проектной, технической документации |
|  | Состав, периодичность и порядок формирования отчетности по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по метрологическому обеспечению в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Метрологическое обеспечение измерений количества и физико-химических показателей УВС на узлах измерений организации нефтегазовой отрасли | Код | С/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Ведение технического учета коммерческих и технологических узлов измерений УВС, эксплуатируемых на объектах организации нефтегазовой отрасли |
| --- | --- |
|  | Контроль достоверности измерений количества и показателей качества УВС на узлах измерений, в том числе учета расхода УВС на собственные технологические нужды и технологические потери |
|  | Проверка правильности монтажа, подключения и применения средств измерений, находящихся на узлах измерений УВС, и соблюдения требований методики измерений |
|  | Проверка технического состояния средств измерений на узлах измерений УВС, качества проведения профилактических работ |
|  | Обеспечение проведения поверки, калибровки средств измерений на узлах измерений УВС, соблюдения межповерочных (межкалибровочных) интервалов |
|  | Анализ отчетов и архивов (суточных, часовых отчетов, отчетов аварий и вмешательств), снятых со средств измерений, сличение показаний основных и дублирующих средств измерений в целях выявления нарушений, влияющих на измерение расхода (количества) УВС |
|  | Проведение измерений в целях контроля метрологических характеристик средств измерений, применяемых на узлах измерений УВС |
|  | Проведение измерений диаметров отверстий и геометрических размеров сужающих устройств, измерений внутренних диаметров измерительных трубопроводов на узлах измерений УВС, контроль полученных результатов на соответствие требованиям нормативных документов |
|  | Проведение оценки (расчетов) неопределенности результатов измерений расхода (количества) УВС, приведенных к стандартным условиям |
|  | Контроль правильности ввода значений условно-постоянных параметров в память вычислителей расхода на узлах измерений УВС и соблюдения требований по периодичности ввода этих значений |
|  | Проведение настройки, регулировки, конфигурирования средств измерений расхода (количества) УВС, находящихся на узлах измерений объектов организации нефтегазовой отрасли |
|  | Работа в комиссиях по проверке состояния измерений количества и показателей качества УВС на узлах измерений, в том числе участие в совместных проверках с организациями-контрагентами |
|  | Оказание технической и методической помощи эксплуатирующим подразделениям по вопросам измерений количества и показателей качества УВС на узлах измерений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Составление и актуализация паспортов на узлы измерений УВС, эксплуатируемые на объектах организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые умения | Осуществлять технический учет коммерческих и технологических узлов измерений количества и показателей качества УВС, в том числе в информационных системах |
|  | Контролировать правильность установки, подключения и применения средств измерений, находящихся на узлах измерений УВС |
|  | Оценивать достоверность и точность измерений на узлах измерений УВС, эксплуатируемых на объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Выявлять дефекты и неисправности средств измерений, нарушения технологического процесса, которые могут влиять на достоверность и точность измерений |
|  | Выбирать оптимальные методы и средства измерений для определения значений контролируемых параметров |
|  | Выполнять измерения с целью контроля метрологических характеристик средств измерений, установленных на узлах измерений УВС, в том числе с использованием передвижной метрологической лаборатории |
|  | Проводить измерения и оценивать влияние параметров потока УВС, местных сопротивлений и геометрических параметров расходоизмерительных объектов на точность измерений расхода и показателей качества УВС |
|  | Оценивать влияние наличия влаги и твердых механических примесей в УВС, а также внешних факторов на точность измерений расхода и показателей качества УВС |
|  | Рассчитывать погрешность (неопределенность) измерений при различных сочетаниях измеряемых параметров и влияющих величин условий измерений, оценивать влияние основных и дополнительных погрешностей на результат измерений |
|  | Оформлять результаты проведенных измерений |
|  | Производить настройку, регулировку, конфигурирование средств измерений, установленных на узлах измерений УВС |
|  | Оформлять техническую и учетную документацию в области метрологического обеспечения измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Основные технологические процессы производства организации нефтегазовой отрасли |
|  | Виды и методики (методы) измерений количества и показателей качества УВС, применяемые в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Назначение, статус, местоположение, устройство, конструктивные особенности узлов измерений УВС, эксплуатируемых на объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Назначение, устройство, принцип работы, конструктивные особенности, технические и метрологические характеристики средств измерений, расположенных на узлах измерений УВС организации нефтегазовой отрасли |
|  | Правила и условия эксплуатации средств и систем измерений, расположенных на узлах измерений УВС организации нефтегазовой отрасли |
|  | Основные требования к информационно-вычислительным комплексам, эксплуатируемым на узлах измерений УВС |
|  | Технические регламенты, устанавливающие требования к показателям качества УВС |
|  | Порядок организации, проведения и оформления результатов плановых и внеплановых проверок правильности измерений расхода УВС на узлах измерений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Номенклатура средств измерений, подлежащих поверке и калибровке, межповерочные (межкалибровочные) интервалы |
|  | Организация поверки, калибровки средств измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Виды дефектов, неисправностей средств измерений, применяемых на узлах измерений УВС, методы их выявления и устранения |
|  | Факторы, влияющие на результаты измерений расхода УВС |
|  | Методы и порядок расчета погрешности (неопределенности) измерений расхода УВС |
|  | Порядок документального оформления результатов измерений |
|  | Способы регулировки, настройки, конфигурирования средств измерений, расположенных на узлах измерений УВС |
|  | Возможные осложнения при реализации методик измерений количества и показателей качества УВС и способы их решения |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по метрологическому обеспечению в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение проведения поверки, калибровки средств измерений, аттестации испытательного оборудования, применяемых в организации нефтегазовой отрасли | Код | С/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Прием и регистрация средств измерений, испытательного оборудования, поступающих из подразделений организации нефтегазовой отрасли для проведения поверки, калибровки, аттестации силами метрологической лаборатории или в сторонних организациях |
| --- | --- |
|  | Подготовка средств измерений, испытательного оборудования к проведению поверки, калибровки, аттестации силами метрологической лаборатории или к отправке на поверку, калибровку, аттестацию в сторонние организации, имеющие право на проведение соответствующих работ |
|  | Контроль параметров внешних условий, которые могут оказать влияние на результаты поверки, калибровки средств измерений, при необходимости доведение их до норм, установленных в методике поверки (калибровки) на поверяемое, калибруемое средство измерений |
|  | Проведение поверки, калибровки средств измерений в соответствии с областью аккредитации метрологической лаборатории и областью (видом) измерений исполнителя, оформление результатов поверки, калибровки |
|  | Проведение аттестации испытательного оборудования, эксплуатируемого в подразделениях (лабораториях) организации нефтегазовой отрасли |
|  | Ведение учета результатов поверки, калибровки средств измерений в информационных системах, в том числе передача сведений о результатах поверки средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений |
|  | Разработка локальных поверочных (калибровочных) схем с учетом особенностей средств измерений, эксплуатируемых на объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Разработка методик калибровки средств измерений, не относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений |
|  | Разработка программ и методик аттестации испытательного оборудования, применяемого в подразделениях (лабораториях) организации нефтегазовой отрасли |
|  | Учет эксплуатируемых и находящихся в резерве (на консервации) рабочих эталонов, стандартных образцов, средств поверки (калибровки), вспомогательного оборудования, применяемых при проведении поверочных, калибровочных работ |
|  | Проведение технического обслуживания средств поверки (калибровки), проверок технического состояния оборудования в соответствии с графиками и требованиями эксплуатационной документации |
|  | Проведение поверки средств поверки (калибровки) или подготовка и предоставление в сторонние организации, имеющие право поверки соответствующих средств измерений |
|  | Учет, правильное хранение и применение средств для нанесения знака поверки, калибровки (клейм) |
| Необходимые умения | Осуществлять подготовку средств измерений, испытательного оборудования к проведению контроля метрологических характеристик, поверки, калибровки, аттестации |
|  | Выбирать и применять средства измерений, рабочие эталоны, стандартные образцы, вспомогательное оборудование, необходимые для проведения измерений |
|  | Оценивать соответствие параметров внешней среды требованиям методики поверки (калибровки) средств измерений |
|  | Выявлять и оценивать факторы, которые могут повлиять на результаты поверки, калибровки средств измерений |
|  | Выполнять процедуры поверки, калибровки средств измерений в соответствии с установленной методикой поверки (калибровки) по своему виду (области) измерений |
|  | Выполнять процедуры аттестации испытательного оборудования в соответствии с установленной методикой |
|  | Регистрировать и анализировать результаты измерений |
|  | Выполнять расчеты погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Оценивать пригодность средств измерений, испытательного оборудования к применению по назначению на основании полученных результатов измерений с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) |
|  | Оформлять результаты проведенной поверки, калибровки средств измерений, аттестации испытательного оборудования |
|  | Разрабатывать локальные поверочные (калибровочные) схемы и методики калибровки с учетом особенностей эксплуатации средств измерений, применяемых в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Разрабатывать программы и методики аттестации испытательного оборудования, применяемого в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Выполнять установленные требования по хранению и применению средств измерений, рабочих эталонов, стандартных образцов, применяемых средств поверки (калибровки), вспомогательного оборудования |
|  | Проводить техническое обслуживание средств поверки (калибровки), вспомогательного оборудования в соответствии с требованиями эксплуатационной документации |
|  | Оформлять техническую и учетную документацию в области метрологического обеспечения измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Номенклатура, устройство, принцип работы, конструктивные особенности, технические и метрологические характеристики и правила эксплуатации средств измерений, относящихся к области деятельности (виду измерений) работника |
|  | Порядок учета, правила приемки, хранения, защиты и возврата средств измерений, подлежащих поверке, калибровке |
|  | Методы определения неисправностей обслуживаемых средств измерений |
|  | Способы регулировки, настройки, градуировки, юстировки обслуживаемых средств измерений |
|  | Назначение, устройство, технические и метрологические характеристики и правила эксплуатации рабочих эталонов, средств поверки (калибровки), вспомогательного оборудования, применяемых при проведении метрологических работ |
|  | Методики поверки (калибровки) средств измерений, относящиеся к области деятельности (виду измерений) работника |
|  | Требования к содержанию и построению поверочных (калибровочных) схем и методик калибровки, в том числе к их разработке, утверждению и изменению |
|  | Требования к условиям проведения измерений и факторы, влияющие на результаты измерений |
|  | Методы расчета погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Порядок документального оформления результатов поверки, калибровки средств измерений, аттестации испытательного оборудования |
|  | Порядок применения и хранения средств для нанесения знака поверки, калибровки (клейм) |
|  | Правила хранения и требования к условиям хранения средств измерений, применяемых рабочих эталонов, средств поверки (калибровки), стандартных образцов, вспомогательного оборудования |
|  | Порядок ведения и хранения учетной документации по наличию, состоянию, движению, ТОиР, поверке, калибровке средств измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок аккредитации метрологических лабораторий на право проведения работ по поверке, калибровке средств измерений в национальной и добровольной системах аккредитации и критерии аккредитации |
|  | Система обеспечения качества организации и выполнения поверочных, калибровочных работ в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по метрологическому обеспечению в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Проведение мероприятий по повышению достоверности и точности измерений, выполняемых на объектах организации нефтегазовой отрасли | Код | С/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Учет и оценка отказов и неисправностей средств измерений, применяемых в подразделениях организации нефтегазовой отрасли, разработка рекомендаций по их устранению, по повышению надежности работы средств измерений |
| --- | --- |
|  | Выполнение организационно-технических мероприятий по выявлению и снижению потерь, связанных с состоянием средств измерений, в том числе потерь УВС расчетно-методического характера |
|  | Выполнение в установленные сроки предписаний контролирующих органов, в том числе государственного, корпоративного метрологического надзора |
|  | Выполнение мероприятий по внедрению государственных и отраслевых стандартов, технических регламентов, нормативных документов, устанавливающих требования в области обеспечения единства измерений |
|  | Выполнение мероприятий по внедрению новых методов и средств измерений, эталонов, автоматизированного контрольно-измерительного оборудования, информационно-измерительных систем и комплексов |
|  | Выполнение мероприятий по ресурсосбережению и оптимизации эксплуатационных затрат в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Подготовка рационализаторских предложений по вопросам метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые умения | Выявлять и анализировать причины нарушения технологических процессов работы оборудования, непроизводительного расхода УВС и других потерь, связанных с состоянием средств измерений и выполнением контрольно-измерительных операций |
|  | Формировать предложения по повышению надежности работы средств измерений, применяемых на объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Формировать предложения по корректировке межкалибровочных интервалов средств измерений с учетом условий их эксплуатации |
|  | Проводить организационно-технические мероприятия по предписаниям органов метрологического надзора и других контролирующих органов |
|  | Формировать предложения по оптимизации эксплуатационных затрат на метрологическое обеспечение измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Анализировать и обобщать практический опыт и научно-технические разработки в области метрологического обеспечения измерений в нефтегазовой отрасли |
|  | Формировать предложения по внедрению новых методов и средств измерений, эталонной базы, информационно-вычислительных комплексов и оборудования метрологического назначения, приемов и методов труда при выполнении работ по метрологическому обеспечению |
|  | Оформлять заявления на рационализаторские предложения по вопросам метрологического обеспечения измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Основные технологические процессы производства организации нефтегазовой отрасли |
|  | Виды измерений, выполняемые в организации нефтегазовой отрасли, применяемые методики (методы) измерений |
|  | Номенклатура, назначение, устройство, принцип работы, конструктивные особенности, технические и метрологические характеристики средств измерений, применяемых в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Правила и условия эксплуатации средств измерений, применяемых в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Виды дефектов, неисправностей средств измерений, применяемых на объектах организации нефтегазовой отрасли, методы их выявления и устранения |
|  | Способы повышения точности, достоверности и надежности измерений, проводимых на объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования нормативных и организационно-распорядительных документов организации нефтегазовой отрасли в области ресурсосбережения |
|  | Новые методы, технологии и средства измерений, цифровые технологии в области метрологического обеспечения производственно-технологических процессов нефтегазовой отрасли |
|  | Отраслевые стандарты в области рационализаторской деятельности |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по метрологическому обеспечению в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организационно-техническое сопровождение метрологического обеспечения измерений в организации нефтегазовой отрасли | Код | D | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер Инженер по метрологии Инженер-метролог Метролог Специалист |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование или Высшее (техническое) образование и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности, при необходимости Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие группы по электробезопасности в соответствии с выполняемой работой, при необходимости |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Инженер по метрологии |
| ОКПДТР | 201294 | Инженер |
|  | 201366 | Инженер по метрологии |
| Перечень ВО | 18.02.6.0 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 20.04.7.2 | Специальные системы жизнеобеспечения |
|  | 21.04.6.0 | Мехатроника и робототехника |
|  | 21.05.6.0 | Автоматизация технологических процессов и производств |
|  | 22.01.6.0 | Управление качеством, стандартизация и метрология |
|  | 22.03.6.0 | Управление в технических системах и системный анализ |
|  | 24.01.6.0 | Нефтегазовое дело |
|  | 24.01.7.2 | Нефтегазовое дело |
|  | 25.01.6.0 | Электроника |
|  | 25.03.6.0 | Радиотехника |
|  | 25.06.6.0 | Приборостроение |
|  | 25.09.7.2 | Радиоэлектронные системы и комплексы |
|  | 25.10.7.2 | Специальные радиотехнические системы |
|  | 27.06.7.2 | Системы управления и навигации летательных аппаратов |
|  | 31.03.7.2 | Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов |
|  | 36.02.6.0 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов |
|  | 36.05.7.2 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования |
|  | 37.06.7.2 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Организационно-техническое сопровождение деятельности по обеспечению единства измерений в организации нефтегазовой отрасли | Код | D/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Осуществление метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, методик (методов) измерений, за соблюдением установленных метрологических правил и норм на объектах организации нефтегазовой отрасли |
| --- | --- |
|  | Организация и контроль технического учета средств измерений, измерительных каналов и индикаторов, эксплуатируемых в организации нефтегазовой отрасли, применяемых методик (методов) измерений |
|  | Согласование перечней средств измерений организации нефтегазовой отрасли, подлежащих поверке и калибровке |
|  | Согласование и контроль выполнения графиков поверки, калибровки средств измерений, рабочих эталонов, аттестации испытательного оборудования, применяемых в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Разработка и утверждение перечней коммерческих и технологических узлов измерений количества и показателей качества УВС, эксплуатируемых в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Контроль правильности монтажа и эксплуатации средств измерений на узлах измерений УВС и оценка характеристик точности (качества) измерений количества и показателей качества УВС |
|  | Мониторинг и оперативный анализ количественных и качественных показателей УВС с целью выявления потерь расчетно-методического характера |
|  | Планирование, организация и проведение совместных с организациями-контрагентами проверок организации учета УВС на коммерческих узлах измерений, в том числе на узлах измерений организаций-контрагентов |
|  | Ведение претензионной работы в случае выявления несоответствий эксплуатации узлов измерений УВС требованиям нормативных документов |
|  | Организация подготовки метрологических лабораторий организации нефтегазовой отрасли к прохождению процедур аккредитации (подтверждения компетентности) на выполнение работ в области обеспечения единства измерений в национальной и добровольной системах аккредитации |
|  | Проведение внутренних аудитов метрологических лабораторий организации нефтегазовой отрасли в части соблюдения требований к качеству организации и проведения поверочных и калибровочных работ в соответствии с областью аккредитации лабораторий |
|  | Организация проведения межлабораторных сличений в целях проверки компетентности метрологических лабораторий, разработка и внедрение мероприятий по их результатам |
|  | Организация и контроль метрологического обеспечения средств измерений показателей качества УВС, применяемых в химико-аналитических (испытательных) лабораториях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Рассмотрение и согласование технологических карт и графиков контроля физико-химических показателей УВС, осуществляемого в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Учет и контроль выполнения предписаний контролирующих органов, в том числе государственного, корпоративного метрологического надзора |
|  | Проведение метрологической экспертизы проектов стандартов, технических заданий на проектирование, проектной, технической, в том числе конструкторской и технологической, документации, оформление результатов экспертизы |
|  | Подготовка данных для формирования технических соглашений об условиях приема-передачи (регламентирования учета количества и показателей качества) к договорам на транспортировку и поставку УВС |
|  | Формирование сводных заявок на обеспечение подразделений организации нефтегазовой отрасли средствами измерений, рабочими эталонами, стандартными образцами, испытательным и вспомогательным оборудованием, другими МТР для деятельности по метрологическому обеспечению измерений |
|  | Подготовка предложений для планирования затрат на метрологическое обеспечение деятельности организации нефтегазовой отрасли |
|  | Ведение информационного фонда по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли |
|  | Контроль наличия и ведения технической и эксплуатационной документации на применяемые средства измерений, методики (методы) измерений в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Формирование отчетности по анализу состояния метрологического обеспечения в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Проведение проверок соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении работ по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые умения | Планировать, организовывать и проводить проверки состояния метрологического обеспечения измерений в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оценивать состояние и применение средств и методик (методов) измерений, соблюдение метрологических требований в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Анализировать нарушения, выявленные во время надзорных действий, причины их возникновения и формировать рекомендации по их устранению и предотвращению |
|  | Контролировать достоверность измерений количественных и качественных показателей УВС, выявлять причины потерь расчетно-методического характера |
|  | Организовывать подготовку метрологических лабораторий организации нефтегазовой отрасли к прохождению процедур аккредитации, оценивать их соответствие требованиям в заявленной области аккредитации |
|  | Оценивать соблюдение требований к качеству организации и проведения поверочных и калибровочных работ в метрологических лабораториях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оценивать сходимость (сличение) результатов поверки, калибровки средств измерений, полученных в метрологических лабораториях организации нефтегазовой отрасли при проведении межлабораторных сличений, выявлять и устранять причины расхождений |
|  | Определять порядок проведения метрологической экспертизы в зависимости от вида и содержания документации, в которой устанавливаются нормы точности, методики (методы), средства, условия выполнения измерений |
|  | Определять правильность изложения, полноту, достаточность и обоснованность метрологических требований в технической документации |
|  | Определять и обосновывать потребность подразделений организации нефтегазовой отрасли в средствах измерений, рабочих эталонах, стандартных образцах, оборудовании и других МТР метрологического назначения |
|  | Определять и обосновывать потребность в финансовых затратах на метрологическое обеспечение организации нефтегазовой отрасли |
|  | Формировать информационный фонд по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли |
|  | Формировать отчетную документацию по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Основные технологические процессы производства организации нефтегазовой отрасли |
|  | Виды измерений, выполняемые в организации нефтегазовой отрасли, применяемые методики (методы) измерений |
|  | Номенклатура, назначение, устройство, принцип работы, конструктивные особенности, технические и метрологические характеристики средств измерений, применяемых в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Правила и условия эксплуатации средств измерений, применяемых в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Номенклатура средств измерений организации нефтегазовой отрасли, подлежащих поверке и калибровке, организация и порядок проведения поверки и калибровки средств измерений |
|  | Периодичность, содержание и порядок проведения проверок состояния метрологического обеспечения в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Мероприятия, направленные на исключение потерь расчетно-методического характера при транспортировке и реализации УВС |
|  | Процедуры контроля достоверности измерений, подтверждения реализуемости методики (метода) измерений с установленными показателями точности |
|  | Порядок организации, проведения и оформления результатов совместных проверок правильности измерений расхода УВС при приеме-передаче на узлах измерений |
|  | Порядок аккредитации метрологических лабораторий в национальной и добровольных системах аккредитации |
|  | Система обеспечения качества организации и выполнения поверочных и калибровочных работ в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Технические регламенты, устанавливающие требования к показателям качества УВС |
|  | Организация и порядок проведения метрологического контроля и надзора в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования к организации, порядку проведения и задачам метрологической экспертизы |
|  | Номенклатура и нормативы запасов МТР для метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок формирования и ведения информационного фонда по обеспечению единства измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Нормативные документы по ведению эксплуатационной, технической, отчетной документации в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по метрологическому обеспечению в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Организационно-техническое сопровождение ТОиР, ДО, строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли | Код | D/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка предложений для формирования планов и программ организации нефтегазовой отрасли в части ТОиР, ДО, строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов метрологического обеспечения |
| --- | --- |
|  | Подготовка технических заданий и технических условий (требований) на проектирование строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Рассмотрение проектной документации на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли, подготовка заключений по проектам |
|  | Подготовка технической документации для заключения договоров со сторонними организациями на поставку средств измерений и метрологического оборудования, на выполнение работ по ТОиР, ДО, реконструкции, техническому перевооружению объектов метрологического обеспечения |
|  | Решение технических вопросов по организации ТОиР, ДО, реконструкции, технического перевооружения объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Организация и осуществление технической экспертизы работ по монтажу, наладке, ТОиР, ДО и испытаниям, проводимых на объектах метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Мониторинг выполнения планов и графиков работ по ТОиР, ДО средств и систем измерений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Разработка и контроль выполнения организационно-технических мероприятий по подготовке средств и систем измерений организации нефтегазовой отрасли к эксплуатации в осенне-зимний и паводковый периоды |
| Необходимые умения | Анализировать условия и показатели эксплуатации, данные дефектных ведомостей, результатов ДО средств и систем измерений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Готовить предложения в планы и программы по ТОиР, ДО, строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли на основе риск-ориентированного подхода |
|  | Разрабатывать техническую документацию в области метрологического обеспечения измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оценивать соответствие метрологическим требованиям проектной документации по объектам метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Контролировать сроки, состав и качество проведения работ по монтажу, наладке, ТОиР, ДО, испытаниям, проводимых на объектах метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Организовывать подготовку средств и систем измерений организации нефтегазовой отрасли к эксплуатации в осенне-зимний и паводковый периоды |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Основные технологические процессы производства организации нефтегазовой отрасли |
|  | Виды измерений, выполняемые в организации нефтегазовой отрасли, применяемые методики (методы) измерений |
|  | Назначение, устройство, принцип работы, конструктивные особенности, технические и метрологические характеристики средств измерений, применяемых в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Правила и условия эксплуатации средств и систем измерений, применяемых в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Виды дефектов и неисправностей средств и систем измерений, эксплуатируемых в организации нефтегазовой отрасли, их диагностические признаки и способы устранения |
|  | Технические требования, предъявляемые к материалам, конструкции, оснащению и оборудованию объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Состав, порядок разработки, требования к содержанию и оформлению проектной документации на объекты организации нефтегазовой отрасли в части метрологического обеспечения измерений |
|  | Виды, периодичность, состав работ, технологии, порядок организации и проведения ТОиР, ДО средств и систем измерений нефтегазовой отрасли |
|  | Организация контроля качества и приемки выполненных работ по ТОиР, ДО, монтажу, наладке, испытаниям средств и систем измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок подготовки средств и систем измерений организации нефтегазовой отрасли к эксплуатации в осенне-зимний и паводковый периоды |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при эксплуатации средств и систем измерений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Разработка и внедрение предложений по совершенствованию измерений, выполняемых в организации нефтегазовой отрасли | Код | D/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Оценка состояния измерений в организации нефтегазовой отрасли, разработка организационно-технических мероприятий по обеспечению единства и требуемой точности измерений, совершенствованию средств и методик (методов) измерений |
| --- | --- |
|  | Разработка организационно-технических мероприятий по снижению непроизводительного расхода на собственные технологические нужды и технологических потерь УВС, связанных с состоянием средств измерений и выполнением контрольно-измерительных операций |
|  | Подготовка предложений по внедрению современных методов и средств измерений, эталонов, автоматизированного контрольно-измерительного оборудования, информационно-измерительных систем и комплексов |
|  | Разработка предложений в перспективные планы развития производства, планы НИОКР в области обеспечения единства измерений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Рассмотрение и подготовка заключений по рационализаторским предложениям в области метрологического обеспечения производственно-технологических процессов организации нефтегазовой отрасли |
|  | Разработка и организация выполнения мероприятий по ресурсосбережению и оптимизации эксплуатационных затрат в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Разработка и актуализация стандартов и других нормативных документов организации нефтегазовой отрасли, устанавливающих требования в области единства измерений |
|  | Разработка предложений по расширению области аккредитации метрологических лабораторий организации нефтегазовой отрасли в национальной и добровольной системах аккредитации |
| Необходимые умения | Анализировать и оценивать состояние измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Выявлять и анализировать причины нарушения технологических процессов работы оборудования, непроизводительного расхода УВС и других потерь, связанных с состоянием средств измерений и выполнением контрольно-измерительных операций |
|  | Разрабатывать и внедрять мероприятия по совершенствованию средств и методик (методов) измерений, применяемых в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Анализировать и обобщать практический опыт и научно-технические наработки в области метрологического обеспечения измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Определять перспективные методы и технологии в области метрологического обеспечения производственно-технологических процессов и оценивать возможность их применения в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Формировать предложения по внедрению новых методов и средств измерений, эталонной базы, информационно-вычислительных комплексов и оборудования метрологического назначения |
|  | Формировать предложения к планам перспективного развития производства, планам НИОКР в области обеспечения единства измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Осуществлять оценку рисков и экономического эффекта при внедрении инноваций в деятельность по метрологическому обеспечению измерений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Определять новизну, полезность и целесообразность использования рационализаторских предложений по вопросам метрологического обеспечения измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Разрабатывать и внедрять мероприятия по ресурсосбережению, оптимизации затрат на метрологическое обеспечение измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Анализировать нормативные требования в области обеспечения единства измерений, разрабатывать документы системы стандартизации и другие локальные нормативные документы по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Основные технологические процессы производства организации нефтегазовой отрасли |
|  | Виды измерений, выполняемые в организации нефтегазовой отрасли, применяемые методики (методы) измерений |
|  | Номенклатура, назначение, устройство, принцип работы, конструктивные особенности, технические и метрологические характеристики средств измерений, применяемых в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Правила и условия эксплуатации средств измерений, применяемых в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Факторы, влияющие на качество измерений, выполняемых на объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Способы повышения точности, достоверности и надежности измерений, выполняемых на объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Направления и перспективы развития организации нефтегазовой отрасли |
|  | Потребность организации нефтегазовой отрасли в измерительной информации |
|  | Новые методы, технологии и средства измерений, цифровые технологии в области метрологического обеспечения производственно-технологических процессов нефтегазовой отрасли |
|  | Отраслевые документы, регламентирующие инновационную деятельность |
|  | Методы расчета эффективности инноваций в области метрологического обеспечения измерений |
|  | Отраслевые стандарты в области рационализаторской деятельности |
|  | Требования нормативных и организационно-распорядительных документов организации нефтегазовой отрасли в области ресурсосбережения |
|  | Порядок разработки, согласования и утверждения документов системы стандартизации, локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов организации нефтегазовой отрасли в области обеспечения единства измерений |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при эксплуатации средств и систем измерений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация работ по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли | Код | E | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Начальник лаборатории Начальник службы Начальник участка Начальник цеха Руководитель группы |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации или Высшее (техническое) образование – специалитет или магистратура, дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования, и программы повышения квалификации |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет на инженерно-технических должностях в области обеспечения единства измерений |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие группы по электробезопасности в соответствии с выполняемой работой |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Начальник производственной лаборатории (по контролю производства) |
|  | - | Начальник цеха (участка) |
| ОКПДТР | 202433 | Начальник лаборатории (в добывающей промышленности) |
|  | 202434 | Начальник лаборатории (в обрабатывающей промышленности) |
|  | 202681 | Начальник службы (в добывающей промышленности) |
|  | 202682 | Начальник службы (в обрабатывающей промышленности) |
|  | 202794 | Начальник участка (в добывающей промышленности) |
|  | 202799 | Начальник участка (в обрабатывающей промышленности) |
|  | 202852 | Начальник цеха (в добывающей промышленности) |
|  | 202853 | Начальник цеха (в обрабатывающей промышленности) |
|  | 203330 | Руководитель группы (в добывающей промышленности) |
|  | 203332 | Руководитель группы (в обрабатывающей промышленности) |
| Перечень ВО | 18.02.7.1 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 20.04.7.2 | Специальные системы жизнеобеспечения |
|  | 21.04.7.1 | Мехатроника и робототехника |
|  | 21.05.7.1 | Автоматизация технологических процессов и производств |
|  | 22.01.7.1 | Управление качеством, стандартизация и метрология |
|  | 22.03.7.1 | Управление в технических системах и системный анализ |
|  | 24.01.7.1 | Нефтегазовое дело |
|  | 24.01.7.2 | Нефтегазовое дело |
|  | 25.01.7.1 | Электроника |
|  | 25.03.7.1 | Радиотехника |
|  | 25.06.7.1 | Приборостроение |
|  | 25.09.7.2 | Радиоэлектронные системы и комплексы |
|  | 25.10.7.2 | Специальные радиотехнические системы |
|  | 27.06.7.2 | Системы управления и навигации летательных аппаратов |
|  | 31.03.7.2 | Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов |
|  | 36.02.7.1 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов |
|  | 36.05.7.2 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования |
|  | 37.06.7.2 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация метрологического обеспечения эксплуатации средств и систем измерений, применяемых на объектах организации нефтегазовой отрасли | Код | Е/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль за соблюдением порядка ввода в эксплуатацию, учета, вывода из обращения средств измерений, применяемых в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
| --- | --- |
|  | Организация и осуществление контроля (проверок) технического состояния, условий эксплуатации, правильности использования и хранения, соблюдения сроков и процедур проведения контроля метрологических характеристик, поверки, калибровки средств измерений, применяемых в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Формирование графиков и организация проведения проверок состояния измерений количества и показателей качества УВС на коммерческих и технологических узлах измерений в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Контроль правильности измерений количества и показателей качества УВС на узлах измерений организации нефтегазовой отрасли, организация разработки и проведения корректирующих мероприятий |
|  | Взаимодействие с организациями-контрагентами по вопросам измерений количества и показателей качества поставляемых (получаемых) УВС на коммерческих узлах измерений |
|  | Организация ремонта и замены неисправных средств измерений, контроль за укомплектованностью обменного фонда средств измерений в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Организация допуска персонала, в том числе сторонних организаций, на объекты организации нефтегазовой отрасли для проведения работ по ТОиР, ДО средств измерений, метрологического надзора, совместных проверок узлов измерений УВС |
|  | Организация подготовки технической документации для формирования объемов работ по ТОиР, ДО объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Организация контроля за ходом, объемами и качеством выполняемых работ по установке, монтажу, ТОиР, ДО средств и систем измерений на объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Работа в составе комиссии при проведении комплексных опробований, приемочных испытаний (пусконаладочных работ) на объектах метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Организация выполнения мероприятий по подготовке средств и систем измерений организации нефтегазовой отрасли к эксплуатации в осенне-зимний и паводковый периоды |
|  | Организация подготовки исходной информации для проведения метрологической экспертизы технических заданий, проектной, технической документации по объектам метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Определение потребности в средствах измерений, рабочих эталонах, оборудовании, материалах, запасных частях, инструментах, СИЗ и других МТР для метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Организация входного контроля средств измерений, оборудования, других МТР для метрологического обеспечения деятельности организации нефтегазовой отрасли |
|  | Организация обеспечения подразделений организации нефтегазовой отрасли нормативно-технической документацией в области эксплуатации средств измерений, применения методик (методов) измерений, обеспечения единства измерений |
|  | Организация и контроль ведения эксплуатационной, технической документации и формирования отчетности по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли |
|  | Организация и контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности при проведении работ по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые умения | Планировать, организовывать и проводить проверки состояния измерений в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оценивать соблюдение метрологических требований в подразделениях организации нефтегазовой отрасли, разрабатывать и проводить мероприятия по устранению и (или) предотвращению нарушений |
|  | Оценивать достоверность измерений расхода (количества) и показателей качества УВС на коммерческих и технологических узлах измерений, разрабатывать и проводить корректирующие мероприятия |
|  | Разрабатывать техническую документацию для планирования и организации работ по ТОиР, ДО объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Осуществлять контроль сроков и качества работ по установке, монтажу, ТОиР, ДО средств и систем измерений на объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Проводить комплексные опробования, приемочные испытания (пусконаладочные работы) объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Определять состав мероприятий по подготовке средств и систем измерений организации нефтегазовой отрасли к работе в осенне-зимний и паводковый периоды |
|  | Формировать и обосновывать потребность в МТР для метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Осуществлять входной контроль средств измерений, оборудования метрологического назначения, других МТР для целей метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Определять потребность подразделений организации нефтегазовой отрасли в нормативно-технической документации в области метрологического обеспечения измерений |
|  | Контролировать ведение эксплуатационной, технической и отчетной документации по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Организовывать и контролировать выполнение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении работ по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Основные технологические процессы производства организации нефтегазовой отрасли |
|  | Виды измерений, выполняемые в организации нефтегазовой отрасли, применяемые методики (методы) измерений |
|  | Номенклатура, назначение, устройство, принцип работы, конструктивные особенности, технические и метрологические характеристики средств измерений, применяемых в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Правила и условия эксплуатации средств и систем измерений, применяемых в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Методы контроля достоверности и точности измерений, осуществляемых в процессе деятельности организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок ввода в эксплуатацию, учета, организации движения при эксплуатации средств измерений, применяемых в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Периодичность, содержание и порядок проведения проверок состояния метрологического обеспечения в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок организации, проведения и оформления результатов проверок правильности измерений количества и показателей качества УВС на узлах измерений |
|  | Мероприятия, направленные на исключение потерь УВС расчетно-методического характера |
|  | Порядок допуска персонала сторонних организаций на объекты метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Виды, состав, технологии, порядок планирования и организации работ по ТОиР, ДО средств и систем измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок контроля качества и приемки выполненных работ по ТОиР, ДО средств и систем измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Состав мероприятий по подготовке средств и систем измерений к работе в осенне-зимний и паводковый периоды |
|  | Номенклатура и нормативы запасов МТР для метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок организации и проведения входного контроля МТР для метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Состав, содержание, порядок ведения документации по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок организации и проведения метрологической экспертизы технической документации |
|  | Состав, периодичность и порядок формирования отчетности по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности при эксплуатации средств и систем измерений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация деятельности метрологической лаборатории организации нефтегазовой отрасли | Код | Е/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Организация формирования и согласования перечней средств измерений организации нефтегазовой отрасли, подлежащих поверке и калибровке |
| --- | --- |
|  | Организация разработки и выполнения календарных графиков поверки и калибровки средств измерений, аттестации испытательного оборудования организации нефтегазовой отрасли в соответствии с областью аккредитации метрологической лаборатории, а также графиков подготовки и предоставления средств измерений, испытательного оборудования на поверку, аттестацию в сторонние организации |
|  | Организация обеспечения МТР, средствами поверки (калибровки), оборудованием, нормативно-технической документацией, необходимыми для проведения работ по поверке, калибровке средств измерений, аттестации испытательного оборудования в соответствии с областью аккредитации метрологической лаборатории |
|  | Организация и контроль соответствия средств поверки (калибровки), оборудования, помещений, условий проведения поверочных, калибровочных работ требованиям методик поверки (калибровки) средств измерений в соответствии с областью аккредитации метрологической лаборатории |
|  | Контроль соблюдения порядка транспортирования, приемки, хранения, защиты и возврата средств измерений и оборудования, поступающих в метрологическую лабораторию на поверку, калибровку, аттестацию |
|  | Организация учета и хранения информации о проведенных поверках, калибровках средств измерений и их результатах, в том числе в информационных системах |
|  | Организация работы по рассмотрению претензий и рекламаций к качеству проведенных метрологической лабораторией работ от подразделений организации нефтегазовой отрасли, эксплуатирующих средства измерений |
|  | Проведение внутрилабораторных проверок системы обеспечения качества организации и выполнения поверочных, калибровочных работ и проверок качества проведенных поверок, калибровок средств измерений, разработка и внедрение корректирующих мероприятий по их результатам |
|  | Организация и контроль учета объектов и методик (методов) измерений и испытаний, средств поверки (калибровки), стандартных образцов, вспомогательного и испытательного оборудования, применяемых в метрологической лаборатории |
|  | Организация разработки и контроль выполнения графиков ТОиР, графиков поверки, аттестации средств поверки (калибровки), оборудования, применяемых в метрологической лаборатории |
|  | Организация учета, выдачи, хранения, гашения и контроль за применением средств для нанесения знака поверки, калибровки (клейм) |
|  | Организация разработки и актуализации нормативных документов, регламентирующих деятельность метрологической лаборатории, в том числе документов системы обеспечения качества организации и выполнения поверочных, калибровочных работ |
|  | Организация выполнения мероприятий по подготовке метрологической лаборатории к прохождению процедур аккредитации (подтверждения компетентности) на выполнение работ по поверке, калибровке средств измерений |
| Необходимые умения | Планировать и организовывать проведение поверки, калибровки средств измерений, аттестации испытательного оборудования, эксплуатируемых в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Определять потребность в нормативно-технической документации, средствах поверки (калибровки), оборудовании, МТР для проведения метрологических работ в соответствии с областью аккредитации лаборатории |
|  | Организовывать и контролировать обеспечение надлежащего технического состояния помещений метрологической лаборатории, требуемых условий внешней среды для проведения поверочных, калибровочных работ в соответствии с областью аккредитации |
|  | Обеспечивать соблюдение требований к транспортировке, содержанию и обеспечению сохранности поверяемых, калибруемых средств измерений |
|  | Контролировать правильность применения персоналом метрологической лаборатории средств поверки (калибровки), вспомогательного и испытательного оборудования и условия их эксплуатации и содержания |
|  | Оценивать соответствие процедуры проведения и оформления результатов поверки, калибровки средств измерений требованиям методики поверки (калибровки) |
|  | Выявлять и оценивать факторы, оказывающие влияние на результаты поверки, калибровки средств измерений |
|  | Анализировать причины возникновения несоответствий установленным требованиям к организации и выполнению поверочных, калибровочных работ, выбирать и реализовывать корректирующие действия |
|  | Осуществлять подготовку метрологической лаборатории к прохождению процедур аккредитации (подтверждения компетентности) в национальной и добровольной системах аккредитации |
|  | Обеспечивать выполнение критериев аккредитации метрологической лаборатории в национальной и добровольной системах аккредитации |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Основные технологические процессы производства организации нефтегазовой отрасли |
|  | Виды измерений, выполняемые в организации нефтегазовой отрасли, применяемые методики (методы) и средства измерений |
|  | Номенклатура средств измерений организации нефтегазовой отрасли, подлежащих поверке и калибровке |
|  | Порядок организации и проведения поверки, калибровки средств измерений, аттестации испытательного оборудования в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Методики поверки (калибровки) средств измерений, относящихся к области аккредитации метрологической лаборатории |
|  | Требования к оснащению метрологической лаборатории в соответствии с областью аккредитации (обеспеченность нормативно-технической документацией, средствами поверки (калибровки), вспомогательным и испытательным оборудованием, помещениями в соответствии с требованиями методик поверки (калибровки) средств измерений) |
|  | Факторы, влияющие на результаты (качество) поверочных, калибровочных работ |
|  | Методы оценивания погрешности и неопределенности измерений |
|  | Требования к оформлению результатов поверки, калибровки, аттестации средств измерений |
|  | Порядок изготовления, применения, хранения и гашения средств для нанесения знака поверки, калибровки (клейм) |
|  | Порядок транспортирования, приемки, хранения, защиты и возврата поверяемых, калибруемых средств измерений |
|  | Система обеспечения качества организации и выполнения поверочных, калибровочных работ в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Методы контроля достоверности результатов поверки, калибровки средств измерений |
|  | Порядок разрешения претензий к результатам проведенных поверок, калибровок средств измерений, аттестации испытательного оборудования |
|  | Периодичность и процедуры проведения внутренних проверок деятельности метрологической лаборатории организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и критерии аккредитации метрологических лабораторий в национальной и добровольной системах аккредитации |
|  | Требования к компетентности метрологической лаборатории в соответствии с заявленной областью аккредитации |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по метрологическому обеспечению в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по повышению достоверности и точности измерений, выполняемых на объектах организации нефтегазовой отрасли | Код | Е/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Организация выполнения организационно-технических мероприятий по обеспечению единства и требуемой точности измерений, совершенствованию средств и методик (методов) измерений в организации нефтегазовой отрасли |
| --- | --- |
|  | Организация выполнения предписаний контролирующих органов, в том числе государственного, корпоративного метрологического надзора |
|  | Организация выполнения организационно-технических мероприятий по выявлению и снижению потерь, связанных с состоянием средств измерений, в том числе потерь УВС расчетно-методического характера |
|  | Организация выполнения мероприятий по внедрению государственных и отраслевых стандартов, технических регламентов, нормативных документов, устанавливающих требования в области обеспечения единства измерений |
|  | Организация выполнения мероприятий по внедрению современных методов и средств измерений, эталонов, автоматизированного контрольно-измерительного оборудования, информационно-измерительных систем и комплексов |
|  | Организация выполнения мероприятий по ресурсосбережению и оптимизации эксплуатационных затрат в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Координация рационализаторской деятельности в подразделении по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые умения | Анализировать и оценивать показатели и условия эксплуатации средств и систем измерений в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Выявлять резервы повышения эффективности метрологического обеспечения измерений в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Планировать, организовывать и контролировать выполнение организационно-технических мероприятий по совершенствованию средств и методов измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Организовывать внедрение и контролировать выполнение требований стандартов, технических регламентов, нормативных документов в области обеспечения единства измерений в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Контролировать выполнение мероприятий по рациональному использованию ресурсов при организации метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Обобщать отечественный и зарубежный опыт применения новых методов и технологий измерений, цифровых технологий в области метрологического обеспечения производственно-технологических процессов, оценивать возможности его применения в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оценивать эффективность внедрения инноваций, цифровых технологий в деятельность по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли |
|  | Определять новизну, полезность и целесообразность использования рационализаторских предложений по вопросам метрологического обеспечения измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Основные технологические процессы производства организации нефтегазовой отрасли |
|  | Виды измерений, выполняемые в организации нефтегазовой отрасли, применяемые методики (методы) и средства измерений |
|  | Правила и условия эксплуатации средств и систем измерений, применяемых в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Факторы, влияющие на качество измерений, выполняемых на объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Способы повышения точности, достоверности и надежности измерений, выполняемых на объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Научно-технические достижения, новые методы и средства измерений, цифровые технологии в области метрологического обеспечения производственно-технологических процессов нефтегазовой отрасли |
|  | Отраслевые документы, регламентирующие инновационную деятельность |
|  | Методы определения эффективности внедрения новой измерительной техники и технологий, новых методов организации труда, рационализаторских предложений и изобретений в области метрологического обеспечения |
|  | Отраслевые стандарты в области рационализаторской деятельности |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по метрологическому обеспечению в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Руководство персоналом подразделения по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли | Код | Е/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Планирование и организация деятельности подразделения по метрологическому обеспечению, распределение производственных задач между работниками |
| --- | --- |
|  | Контроль сроков и качества выполнения работ работниками подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Контроль использования рабочего времени, соблюдения исполнительской и трудовой дисциплины персоналом подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Оценка эффективности деятельности подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Подготовка предложений по оптимизации штатной численности подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Разработка положения о подразделении по метрологическому обеспечению, должностных и производственных (рабочих) инструкций работников |
|  | Проведение совместно с работниками кадровой службы мероприятий по подбору и оценке персонала подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Формирование заявок для организации обучения и повышения квалификации работников подразделения по метрологическому обеспечению, контроль периодичности обязательного обучения |
|  | Организация и проведение технической учебы для рабочих подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Организация допуска к самостоятельной работе персонала подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Обеспечение безопасных и здоровых условий труда персонала подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Организация ознакомления работников подразделения по метрологическому обеспечению с нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами, организационно-распорядительными документами, другими нормативными документами, регламентирующими деятельность в области обеспечения единства измерений |
| Необходимые умения | Составлять планы работы подразделения по метрологическому обеспечению с учетом приоритетности производственных задач и имеющихся ресурсов |
|  | Обеспечивать эффективную организацию труда и рациональное использование рабочего времени в подразделении по метрологическому обеспечению |
|  | Оценивать качество выполнения персоналом работ по метрологическому обеспечению |
|  | Готовить предложения по штатной численности подразделения по метрологическому обеспечению с учетом изменения парка средств измерений, эталонной базы, расширения или сокращения области аккредитации |
|  | Формировать положение о подразделении по метрологическому обеспечению, должностные и производственные (рабочие) инструкции работников |
|  | Оценивать наличие необходимого уровня профессиональных компетенций у работников (кандидатов на замещение вакантных штатных единиц) подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Определять потребность в обучении и повышении квалификации персонала подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Составлять планы, программы технической учебы для персонала подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Организовывать обучение, проведение инструктажей, стажировок, проверок знаний по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности для работников подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Организовывать подготовку работников на право проведения работ по поверке, калибровке средств измерений |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Организовывать выполнение требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности при проведении работ по метрологическому обеспечению в организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Основы менеджмента, организации труда и управления персоналом |
|  | Порядок разработки и требования к содержанию положений о структурных подразделениях, должностных и производственных (рабочих) инструкций в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Государственные и отраслевые нормативные документы с характеристиками работ по должностям служащих, профессиям рабочих применительно к персоналу подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Квалификационные требования к должностям руководителей, специалистов, служащих, профессиям рабочих подразделения по метрологическому обеспечению, установленные в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок проведения мероприятий по подбору персонала в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования нормативных документов по организации подготовки, поддержания и повышения квалификации работников по метрологическому обеспечению в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок проведения обучения и проверки знания охраны труда, подготовки и аттестации в области промышленной безопасности работников подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых или переведенных на новую должность работников подразделения по метрологическому обеспечению |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности при проведении работ по метрологическому обеспечению в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство метрологическим обеспечением измерений в организации нефтегазовой отрасли | Код | F | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Главный метролог Главный метролог – начальник отдела Начальник управления Начальник службы Начальник отдела |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации или Высшее (техническое) образование – специалитет или магистратура, дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования и программы повышения квалификации |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее пяти лет на инженерно-технических должностях в области обеспечения единства измерений |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Главный метролог |
| ОКПДТР | 200551 | Главный метролог (в добывающей промышленности) |
|  | 200552 | Главный метролог (в обрабатывающей промышленности) |
|  | 202475 | Начальник отдела (в добывающей промышленности) |
|  | 202479 | Начальник отдела (в обрабатывающей промышленности) |
|  | 202681 | Начальник службы (в добывающей промышленности) |
|  | 202682 | Начальник службы (в обрабатывающей промышленности) |
|  | 202763 | Начальник управления (в добывающей промышленности) |
|  | 202768 | Начальник управления (в обрабатывающей промышленности) |
| Перечень ВО | 18.02.7.1 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 20.04.7.2 | Специальные системы жизнеобеспечения |
|  | 21.04.7.1 | Мехатроника и робототехника |
|  | 21.05.7.1 | Автоматизация технологических процессов и производств |
|  | 22.01.7.1 | Управление качеством, стандартизация и метрология |
|  | 22.03.7.1 | Управление в технических системах и системный анализ |
|  | 24.01.7.1 | Нефтегазовое дело |
|  | 24.01.7.2 | Нефтегазовое дело |
|  | 25.01.7.1 | Электроника |
|  | 25.03.7.1 | Радиотехника |
|  | 25.06.7.1 | Приборостроение |
|  | 25.09.7.2 | Радиоэлектронные системы и комплексы |
|  | 25.10.7.2 | Специальные радиотехнические системы |
|  | 27.06.7.2 | Системы управления и навигации летательных аппаратов |
|  | 31.03.7.2 | Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов |
|  | 36.02.7.1 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов |
|  | 36.05.7.2 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования |
|  | 37.06.7.2 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Координация и контроль работы по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли | Код | F/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация перспективного и текущего планирования работ в области обеспечения единства измерений в организации нефтегазовой отрасли |
| --- | --- |
|  | Координация планирования и проведения проверок состояния метрологического обеспечения в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Контроль разработки и выполнения планов и графиков работ по поверке, калибровке, ТОиР, ДО средств и систем измерений в подразделениях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Контроль за обеспечением достоверных измерений количества и показателей качества УВС на коммерческих и технологических узлах измерений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Согласование технических соглашений об условиях регламентирования учета количества и показателей качества к договорам на транспортировку и поставку УВС |
|  | Координация взаимодействия с организациями-контрагентами по вопросам измерений количества и показателей качества поставляемых (получаемых) УВС на коммерческих узлах измерений |
|  | Подготовка экспертных заключений по спорным оценкам состояния средств измерений, точности и достоверности результатов измерений и другим вопросам метрологического обеспечения |
|  | Руководство подготовкой метрологических лабораторий организации нефтегазовой отрасли к прохождению процедур аккредитации (подтверждения компетентности) на выполнение работ в области обеспечения единства измерений в национальной и добровольной системах аккредитации |
|  | Координация и контроль деятельности метрологических лабораторий организации нефтегазовой отрасли, обеспечение выполнения критериев аккредитации |
|  | Организация и методическое руководство работами по метрологическому обеспечению деятельности химико-аналитических (испытательных) лабораторий организации нефтегазовой отрасли |
|  | Руководство работой по проведению метрологической экспертизы проектов стандартов, технических заданий на проектирование, проектной, технической, в том числе конструкторской и технологической, документации |
|  | Планирование и организация согласования затрат на метрологическое обеспечение организации нефтегазовой отрасли, контроль исполнения бюджета затрат |
|  | Контроль обеспечения средствами измерений, эталонами, оборудованием, другими МТР деятельности по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли |
|  | Координация деятельности по заключению договоров на поставку метрологического оборудования, выполнение работ по ТОиР, ДО средств и систем измерений, и контроль соблюдения сторонами договорных обязательств |
|  | Контроль разработки и выполнения мероприятий по обеспечению готовности средств и систем измерений организации нефтегазовой отрасли к эксплуатации в осенне-зимний и паводковый периоды |
|  | Расследование в составе комиссий причин отказов, аварий, инцидентов, несчастных случаев при эксплуатации средств и систем измерений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении работ по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Организация и контроль ведения информационного фонда по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли |
|  | Руководство разработкой и актуализацией локальных нормативных документов в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Организация и контроль ведения документации и формирования отчетности по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли |
|  | Организация взаимодействия организации нефтегазовой отрасли с государственными и отраслевыми метрологическими центрами по вопросам обеспечения единства измерений, с Федеральной службой по аккредитации и экспертными организациями по вопросам аккредитации |
|  | Контроль за планированием и организацией подготовки и повышения квалификации работников по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые умения | Формировать перспективные и текущие планы работ по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Планировать на основе риск-ориентированного подхода, организовывать и проводить проверки состояния метрологического обеспечения в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Планировать, организовывать и контролировать проведение работ по поверке, калибровке, ТОиР, ДО средств и систем измерений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Анализировать и оценивать правильность измерений количества и показателей качества УВС на узлах измерений организации нефтегазовой отрасли, а также на узлах измерений организаций-контрагентов |
|  | Организовывать подготовку метрологических лабораторий организации нефтегазовой отрасли к прохождению процедур аккредитации, оценивать их соответствие критериям аккредитации |
|  | Обеспечивать соблюдение требований к качеству организации и проведения поверочных, калибровочных работ в метрологических лабораториях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Контролировать метрологическое обеспечение деятельности химико-аналитических (испытательных) лабораторий организации нефтегазовой отрасли |
|  | Определять порядок проведения метрологической экспертизы в зависимости от вида и содержания разрабатываемой документации, оценивать правильность, полноту, достаточность и обоснованность установления метрологических требований |
|  | Определять и обосновывать потребность в финансовых затратах на метрологическое обеспечение организации нефтегазовой отрасли |
|  | Контролировать обеспечение и потребление МТР для метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оценивать готовность средств и систем измерений организации нефтегазовой отрасли к работе в осенне-зимний и паводковый периоды |
|  | Выявлять и анализировать причины отказов, аварий, инцидентов, несчастных случаев при эксплуатации средств и систем измерений в организации нефтегазовой отрасли, разрабатывать меры по их предупреждению |
|  | Осуществлять контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности при проведении работ по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Анализировать и систематизировать требования законодательства Российской Федерации, государственных и отраслевых нормативных документов в области обеспечения единства измерений |
|  | Разрабатывать документы системы стандартизации, нормативные, методические и организационно-распорядительные документы, регламентирующие деятельность по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Применять информационные системы в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Обеспечивать подготовку и оценивать готовность персонала к выполнению работ по метрологическому обеспечению организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Виды измерений, выполняемые в организации нефтегазовой отрасли, применяемые методики (методы) и средства измерений |
|  | Цели и задачи метрологического обеспечения в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Основы планирования работ по метрологическому обеспечению в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Система мониторинга метрологического обеспечения, формирования корректирующих мероприятий и контроля устранения нарушений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок проведения метрологического контроля и надзора в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок организации, проведения и оформления результатов проверок правильности измерений количества УВС при приеме-передаче, в том числе совместных проверок с организациями-контрагентами |
|  | Процедуры контроля достоверности измерений, подтверждения реализуемости методики (метода) измерений с установленными показателями точности |
|  | Мероприятия, направленные на исключение потерь УВС расчетно-методического характера |
|  | Возможные осложнения при реализации методик измерений количества и показателей качества УВС и способы их решения |
|  | Технические регламенты, устанавливающие требования к показателям качества УВС |
|  | Порядок организации и проведения ТОиР, ДО средств и систем измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок организации и проведения поверки и калибровки средств измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок аккредитации метрологических лабораторий в национальной и добровольной системах аккредитации |
|  | Система обеспечения качества организации и выполнения поверочных и калибровочных работ в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования к организации, порядку проведения и задачам метрологической экспертизы |
|  | Требования нормативных документов, регламентирующих материально-техническое обеспечение производственной деятельности в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования нормативных документов, регламентирующих договорную работу в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок организации подготовки и оценки готовности средств и систем измерений организации нефтегазовой отрасли к работе в осенне-зимний и паводковый периоды |
|  | Порядок учета, расследования и анализа причин отказов, аварий, инцидентов и несчастных случаев при эксплуатации объектов метрологического обеспечения в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок организации и контроля соблюдения требований производственной безопасности при проведении работ по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок разработки, согласования и утверждения документов системы стандартизации, локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Организация учета, хранения и актуализации информационных ресурсов в области обеспечения единства измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования по подготовке работников к выполнению работ по метрологическому обеспечению измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Основы экономики и планирования |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности при эксплуатации средств и систем измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Руководство работой по совершенствованию и развитию метрологического обеспечения в организации нефтегазовой отрасли | Код | F/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка на основе анализа состояния измерений в организации нефтегазовой отрасли мероприятий по совершенствованию средств и методик (методов) измерений, организации метрологического обеспечения и контроль их выполнения |
| --- | --- |
|  | Разработка и контроль выполнения мероприятий по выявлению и снижению потерь УВС расчетно-методического характера |
|  | Координация внедрения в организации нефтегазовой отрасли государственных и отраслевых стандартов, технических регламентов, нормативных документов, устанавливающих требования в области обеспечения единства измерений |
|  | Руководство выполнением мероприятий по внедрению новых методов и средств измерений, рабочих эталонов, автоматизированного контрольно-измерительного оборудования, информационно-измерительных систем и комплексов, НИОКР в области метрологического обеспечения измерений |
|  | Согласование и организация внедрения рационализаторских предложений и изобретений в области метрологического обеспечения измерений |
|  | Взаимодействие с разработчиками и поставщиками средств метрологического обеспечения по вопросам внедрения новых методов и средств измерений, рабочих эталонов, оборудования |
|  | Подготовка предложений в программы и планы перспективного развития, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Согласование технических заданий и технических условий (требований) на проектирование, проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Контроль проведения строительного контроля и авторского надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Работа в комиссиях по проведению приемочных испытаний (пусконаладочных работ), по приемке в эксплуатацию объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые умения | Анализировать и оценивать состояние измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Выявлять резервы повышения эффективности и надежности метрологического обеспечения измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Планировать, организовывать и проводить мероприятия, направленные на совершенствование метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Обеспечивать выполнение требований стандартов, технических регламентов, нормативных документов в области обеспечения единства измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Выявлять перспективные методы и средства измерений, цифровые технологии в области метрологического обеспечения производственно-технологических процессов нефтегазовой отрасли и организовывать их внедрение |
|  | Разрабатывать тематические задания в планы НИОКР, рационализаторской работы для решения актуальных проблем в области метрологического обеспечения измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оценивать риски и экономический эффект при внедрении инноваций, цифровых технологий, НИОКР, рационализаторских предложений в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Определять и обосновывать необходимость проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, техническому перевооружению объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Формировать технические задания на проектирование вновь строящихся и реконструируемых объектов метрологического обеспечения с учетом передовых технологий в области измерений |
|  | Анализировать на соответствие метрологическим требованиям проектную документацию на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов метрологического обеспечения |
|  | Осуществлять контроль исполнения требований авторского надзора и строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оценивать готовность к эксплуатации объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Виды измерений, выполняемые в организации нефтегазовой отрасли, применяемые методики (методы) и средства измерений |
|  | Факторы, влияющие на качество измерений, выполняемых в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Способы повышения точности, достоверности и надежности измерений, выполняемых в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Направления и перспективы развития организации нефтегазовой отрасли |
|  | Потребность организации нефтегазовой отрасли в измерительной информации |
|  | Приоритетные направления развития метрологии |
|  | Новые методы, технологии и средства измерений, цифровые технологии в области метрологического обеспечения производственно-технологических процессов нефтегазовой отрасли |
|  | Отраслевые документы, регламентирующие инновационную деятельность |
|  | Методы расчета эффективности инноваций в области метрологического обеспечения измерений |
|  | Отраслевые стандарты в области рационализаторской деятельности |
|  | Требования нормативных документов в области проектирования строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта объектов основных фондов организации нефтегазовой отрасли |
|  | Состав, содержание, порядок формирования и согласования проектной документации на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов основных фондов организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок организации и проведения авторского надзора и строительного контроля при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и ремонте объектов основных фондов организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок ввода в эксплуатацию объектов основных фондов организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности при эксплуатации средств и систем измерений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.7. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление деятельностью по обеспечению единства измерений в организации нефтегазовой отрасли | Код | G | Уровень квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Начальник департамента Начальник управления Начальник отдела |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации или Высшее (техническое) образование – специалитет или магистратура, дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования и программы повышения квалификации |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее пяти лет на руководящих должностях в области обеспечения единства измерений |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Главный метролог |
| ОКПДТР | 202475 | Начальник отдела (в добывающей промышленности) |
|  | 202479 | Начальник отдела (в обрабатывающей промышленности) |
|  | 202763 | Начальник управления (в добывающей промышленности) |
|  | 202768 | Начальник управления (в обрабатывающей промышленности) |
|  | 203347 | Руководитель департамента |
| Перечень ВО | 18.02.7.1 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 20.04.7.2 | Специальные системы жизнеобеспечения |
|  | 21.04.7.1 | Мехатроника и робототехника |
|  | 21.05.7.1 | Автоматизация технологических процессов и производств |
|  | 22.01.7.1 | Управление качеством, стандартизация и метрология |
|  | 22.03.7.1 | Управление в технических системах и системный анализ |
|  | 24.01.7.1 | Нефтегазовое дело |
|  | 24.01.7.2 | Нефтегазовое дело |
|  | 25.01.7.1 | Электроника |
|  | 25.03.7.1 | Радиотехника |
|  | 25.06.7.1 | Приборостроение |
|  | 25.09.7.2 | Радиоэлектронные системы и комплексы |
|  | 25.10.7.2 | Специальные радиотехнические системы |
|  | 27.06.7.2 | Системы управления и навигации летательных аппаратов |
|  | 31.03.7.2 | Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов |
|  | 36.02.7.1 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов |
|  | 36.05.7.2 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования |
|  | 37.06.7.2 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики |

3.7.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление метрологическим обеспечением измерений расхода и физико-химических показателей УВС в организации нефтегазовой отрасли | Код | G/01.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка состояния и применения средств измерений количества и физико-химических показателей УВС в организации нефтегазовой отрасли |
| --- | --- |
|  | Организация и контроль выполнения сроков и процедур поверки, калибровки средств измерений количества и физико-химических показателей УВС в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Контроль проведения испытаний рабочих эталонов, средств измерений количества и физико-химических показателей УВС в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Контроль проведения испытаний (первичной поверки) средств измерений, устанавливаемых на приграничные узлы измерений УВС, в том числе в зарубежных испытательных центрах средств измерений количества и показателей качества УВС |
|  | Организация и координация работ в организации нефтегазовой отрасли по оценке качества измерений в соответствии с организационными схемами измерений количественных и качественных показателей УВС |
|  | Организация работ в части мониторинга и оперативного анализа количественных и качественных показателей УВС с целью выявления потерь расчетно-методического характера |
|  | Формирование мероприятий по выявлению и снижению потерь УВС расчетно-методического характера и контроль их выполнения |
|  | Организация и проведение аудитов подразделений организации нефтегазовой отрасли в части выявления потерь УВС расчетно-методического характера и причин их появления |
|  | Координация и оценка деятельности подразделений организации нефтегазовой отрасли в части снижения потерь УВС расчетно-методического характера |
|  | Формирование предложений по проектам контрактов и технических соглашений на поставку и (или) транзит УВС на экспорт |
|  | Подготовка предложений по проектам договоров и технических условий на подключение независимых поставщиков УВС к газотранспортной системе и продуктопроводам организации нефтегазовой отрасли |
|  | Формирование предложений по проектам заданий и технических требований на проектирование узлов измерений УВС организации нефтегазовой отрасли |
|  | Формирование предложений по основным техническим решениям и проектной документации по реконструкции и строительству узлов измерений УВС, в том числе через которые осуществляется поставка и (или) транзит УВС на экспорт |
|  | Рассмотрение и согласование технической части документации о закупке для проведения конкурентных закупок по выбору поставщика оборудования метрологического обеспечения измерений количества и показателей качества УВС |
|  | Подготовка предложений в планы мероприятий по подготовке узлов измерений УВС организации нефтегазовой области к эксплуатации в осенне-зимний период и контроль их выполнения |
|  | Формирование и актуализация перечня средств измерений, рекомендованных к применению в организации нефтегазовой отрасли по результатам испытаний, анализу опыта их применения |
|  | Организация и осуществление метрологического надзора за применением средств и систем измерений, эталонного оборудования, методик измерений, соблюдением требований нормативно-технических документов по обеспечению единства измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Организация проведения метрологической экспертизы проектов документов системы стандартизации организации нефтегазовой отрасли, проектной и технической документации |
|  | Организация работ по сличению эталонов единиц измерения расхода (количества) УВС организации нефтегазовой отрасли с эталонами зарубежных стран |
|  | Контроль реализации прослеживаемости (передачи единицы измерений от государственного эталона к рабочему средству измерений) эталонов к Государственным первичным эталонам Российской Федерации, интеграции метрологических расходоизмерительных центров организации нефтегазовой отрасли в систему зарубежных центров |
|  | Взаимодействие с органами исполнительной власти Российской Федерации, научными и территориальными организациями Росстандарта по вопросам обеспечения единства измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Подготовка предложений к проектам постановлений Правительства Российской Федерации, федеральных законов, других нормативных актов в области обеспечения единства измерений |
| Необходимые умения | Анализировать и оценивать состояние и применение средств измерений количества и физико-химических показателей УВС в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Организовывать и контролировать проведение поверки, калибровки, испытаний средств измерений количества и физико-химических показателей УВС в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Согласовывать техническую часть документации для проведения закупок оборудования метрологического обеспечения в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Координировать реализацию проводимой в организации нефтегазовой отрасли политики импортозамещения в сфере метрологического обеспечения |
|  | Формировать технические условия на подключение независимых поставщиков УВС к системе трубопроводов организации нефтегазовой отрасли |
|  | Организовывать подготовку узлов измерений УВС организации нефтегазовой отрасли к эксплуатации в осенне-зимний период |
|  | Планировать, организовывать и проводить метрологический надзор в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Организовывать и контролировать подготовку организации нефтегазовой отрасли к проведению государственного метрологического надзора в области обеспечения единства измерений |
|  | Проводить метрологическую экспертизу проектов документов системы стандартизации |
|  | Организовывать и координировать работы по сличению эталонов единиц измерения количества УВС организации нефтегазовой отрасли с эталонами зарубежных стран |
|  | Обеспечивать прослеживаемость рабочих эталонов, применяемых в организации нефтегазовой отрасли, к государственным первичным эталонам Российской Федерации |
|  | Осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти Российской Федерации, научными и территориальными организациями Росстандарта по вопросам обеспечения единства измерений |
|  | Осуществлять взаимодействие с зарубежными контрагентами организации нефтегазовой отрасли по вопросам выполнения измерений количества и показателей качества УВС, поставляемых на экспорт |
|  | Формировать предложения к проектам законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения единства измерений |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Международные документы в области законодательной метрологии по вопросам метрологической прослеживаемости и международной системы единиц величин |
|  | Научная, организационная, нормативная и техническая основы метрологического обеспечения в организации нефтегазовой отрасли и их взаимосвязи |
|  | Виды измерений, выполняемые в организации нефтегазовой отрасли, применяемые методики (методы) и средства измерений |
|  | Система мониторинга метрологического обеспечения, формирования корректирующих мероприятий и контроля устранения нарушений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок организации, проведения и оформления результатов проверок правильности измерений количества и показателей качества УВС на узлах измерений организации нефтегазовой отрасли, в том числе совместных проверок с организациями-контрагентами |
|  | Процедуры контроля достоверности измерений, подтверждения реализуемости методики (метода) измерений с установленными показателями точности |
|  | Мероприятия, направленные на исключение потерь УВС расчетно-методического характера |
|  | Возможные осложнения при реализации методик измерений количества и показателей качества УВС и способы их решения |
|  | Требования к организации, порядку проведения и задачам метрологической экспертизы документов системы стандартизации в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования нормативных документов, регламентирующих материально-техническое обеспечение производственной деятельности в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования нормативных документов, регламентирующих договорную работу в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок организации подготовки и оценки готовности узлов измерений УВС организации нефтегазовой отрасли к работе в осенне-зимний период |
|  | Порядок осуществления метрологического контроля и надзора в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.7.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление формированием единой технической политики в области метрологического обеспечения химико-аналитических (испытательных) и метрологических лабораторий организации нефтегазовой отрасли | Код | G/02.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Координация деятельности в области метрологического обеспечения измерений химико-аналитических (испытательных) и метрологических лабораторий организации нефтегазовой отрасли |
| --- | --- |
|  | Координация деятельности организации нефтегазовой отрасли в части организации работ по аккредитации (оценке состояния измерений) химико-аналитических (испытательных), метрологических лабораторий и метрологических служб на право поверки и калибровки средств измерений |
|  | Управление процессами, направленными на приведение химико-аналитических (испытательных) и метрологических лабораторий организации нефтегазовой отрасли к требованиям нормативно-технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Координация организации работ по повышению эффективности и оптимизации затрат в деятельности химико-аналитических (испытательных) и метрологических лабораторий организации нефтегазовой отрасли |
|  | Координация деятельности и контроль за выполнением в организации нефтегазовой отрасли работ по поверке и калибровке средств измерений |
|  | Организация создания и технического сопровождения системы сбора оперативной информации с узлов измерений количества и показателей качества УВС |
| Необходимые умения | Организовывать и контролировать метрологическое обеспечение измерений в химико-аналитических (испытательных) и метрологических лабораториях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Планировать и координировать работы по прохождению процедур аккредитации (подтверждения компетенции) химико-аналитических (испытательных) и метрологических лабораторий организации нефтегазовой отрасли в национальной и добровольной системах аккредитации |
|  | Оценивать соблюдение требований к качеству организации и проведения работ в химико-аналитических (испытательных) метрологических лабораториях организации нефтегазовой отрасли в соответствии с областью аккредитации |
|  | Разрабатывать и внедрять мероприятия по повышению эффективности и оптимизации затрат в деятельности химико-аналитических (испытательных) и метрологических лабораторий организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Виды измерений, выполняемые в организации нефтегазовой отрасли, применяемые методики (методы) и средства измерений |
|  | Порядок аккредитации химико-аналитических (испытательных) и метрологических лабораторий в национальной и добровольной системах аккредитации, критерии аккредитации |
|  | Порядок организации и проведения поверки и калибровки средств измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Система обеспечения качества организации и выполнения поверочных и калибровочных работ в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.7.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление и координация деятельности метрологических центров расходометрии в организации нефтегазовой отрасли | Код | G/03.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осуществление методического руководства и координация деятельности метрологических центров расходометрии организации нефтегазовой отрасли по поверке и калибровке средств измерений |
| --- | --- |
|  | Организация работ по рассмотрению заявок на выполнение работ по поверке и калибровке средств измерений метрологическими центрами расходометрии организации нефтегазовой отрасли |
|  | Формирование графиков работ метрологических центров расходометрии организации нефтегазовой отрасли по поверке и калибровке средств измерений |
|  | Контроль и оценка выполнения метрологическими центрами расходометрии организации нефтегазовой отрасли работ по поверке и калибровке средств измерений |
|  | Формирование отчетности в рамках проводимых работ метрологическими центрами расходометрии организации нефтегазовой отрасли по поверке и калибровке средств измерений |
|  | Обеспечение взаимодействия с органами исполнительной власти Российской Федерации, территориальными организациями Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по вопросам метрологии и обеспечения единства измерений |
|  | Осуществление международного сотрудничества и ключевых сличений в целях подтверждения заявленной точности измерений, а также участие в подготовки проектов стандартов, норм, правил и руководящих документов в области метрологического обеспечения измерений |
| Необходимые умения | Организовывать деятельность метрологических центров расходометрии организации нефтегазовой отрасли в части проведения работ по поверке и калибровке средств измерений |
|  | Осуществлять методическое сопровождение деятельности метрологических центров расходометрии организации нефтегазовой отрасли в части проведения работ по поверке и калибровке средств измерений |
|  | Формировать и анализировать корректность составления заявки на выполнение работ по поверке и калибровке средств измерений метрологическими центрами расходометрии организации нефтегазовой отрасли |
|  | Разрабатывать графики работ метрологических центров расходометрии организации нефтегазовой отрасли по поверке и калибровке средств измерений |
|  | Осуществлять контроль и оценивать качество проводимых работ по поверке и калибровке средств измерений метрологическими центрами расходометрии организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оформлять отчетную документацию по проводимым работам по поверке и калибровке средств измерений метрологическими центрами расходометрии организации нефтегазовой отрасли |
|  | Осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти Российской Федерации, территориальными организациями Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по вопросам метрологии и обеспечения единства измерений |
|  | Осуществлять взаимодействие с зарубежными контрагентами в области метрологического обеспечения измерений |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области метрологии и обеспечения единства измерений |
|  | Виды измерений, выполняемые в организации нефтегазовой отрасли, применяемые методики (методы) и средства измерений |
|  | Виды, технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, режимы работы средств измерений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Правила и условия эксплуатации средств измерений на технологических объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Международные документы в области метрологии и обеспечения единства измерений |
|  | Научная, организационная, нормативная и техническая основы метрологического обеспечения в организации нефтегазовой отрасли и их взаимосвязи |
|  | Порядок организации и проведения поверки и калибровки средств измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Система обеспечения качества организации и выполнения поверочных и калибровочных работ в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.7.4. Трудовая функция

| Наименование | Управление обеспечением функционирования средств и систем измерений в организации нефтегазовой отрасли | Код | G/04.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование предложений в планы ТОиР по объектам метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли на основе анализа их технического состояния и материалов ДО |
| --- | --- |
|  | Рассмотрение и согласование предложений подразделений организации нефтегазовой отрасли по ТОиР, ДО средств и систем измерений на технологических объектах |
|  | Рассмотрение и согласование потребности организации нефтегазовой отрасли в лимитах затрат, а также пообъектных планов по ТОиР, ДО средств и систем измерений |
|  | Реализация политики импортозамещения в сфере метрологического обеспечения в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Согласование технических условий, заданий на используемые виды МТР в части объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Рассмотрение и согласование предложений подразделений организации нефтегазовой отрасли по номенклатуре закупок МТР для производственно-эксплуатационных нужд, оборудования, согласование квартальных корректировок планов в части объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Планирование и организация ДО средств измерений, согласование программ и типовых методик ДО средств измерений, применяемых на опасных производственных объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Мониторинг выполнения работ по ТОиР, ДО объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Согласование предложений подразделений организации нефтегазовой отрасли на дополнительные лимиты финансирования, внесение изменений в планы по ТОиР объектов метрологического обеспечения |
|  | Контроль подготовки организации нефтегазовой отрасли к работе в осенне-зимний период в части выполнения работ по обеспечению надежности функционирования средств и систем измерений |
|  | Контроль формирования и исполнения бюджетов затрат организации нефтегазовой отрасли на эксплуатацию средств и систем измерений |
|  | Разработка нормативно-методических документов в области эксплуатации средств измерений на технологических объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Подготовка предложений по формированию сводной отчетности по выполнению планов ТОиР в части объектов метрологического обеспечения |
| Необходимые умения | Анализировать, систематизировать информацию о состоянии объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Анализировать результаты технического обследования объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Разрабатывать предложения в планы ТОиР объектов метрологического обеспечения, средств измерений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Контролировать разработку и выполнение пообъектных планов ТОиР, ДО средств измерений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Контролировать проведение ДО средств измерений, применяемых на опасных производственных объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Формировать предложения в планы ДО средств измерений, применяемых на опасных производственных объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Определять и обосновывать потребность в финансовых затратах на эксплуатацию средств измерений организации нефтегазовой отрасли, контролировать исполнение бюджета затрат |
|  | Определять потребность организации нефтегазовой отрасли в закупках МТР для производственно-эксплуатационных нужд, оборудования, не требующего монтажа в части средств измерений |
|  | Внедрять отечественные разработки и технологии в сфере метрологии |
|  | Координировать подготовку и оценивать готовность средств измерений на технологических объектах организации нефтегазовой отрасли к работе в осенне-зимний период |
|  | Анализировать, обобщать накопленный опыт в области эксплуатации средств измерений |
|  | Формировать нормативно-методические документы в области эксплуатации средств измерений на технологических объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Формировать отчетность по выполнению планов ТОиР в части объектов метрологического обеспечения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Основные технологические процессы производства организации нефтегазовой отрасли |
|  | Виды, технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, режимы работы средств измерений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Правила и условия эксплуатации средств измерений на технологических объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Методы ДО и прогнозирования технического состояния средств измерений на технологических объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Виды, периодичность, состав работ, технологии, порядок подготовки и проведения ТОиР, ДО средств измерений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок разработки, согласования и утверждения планов работ по ТОиР, ДО средств измерений организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок организации подготовки и оценки готовности средств измерений организации нефтегазовой отрасли к работе в осенне-зимний период |
|  | Порядок разработки, согласования и утверждения нормативно-методических документов в области эксплуатации средств измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности при эксплуатации средств измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.7.5. Трудовая функция

| Наименование | Управление развитием в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли | Код | G/05.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка эффективности применяемых технических и организационных решений в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| --- | --- |
|  | Организация работы по развитию испытательной и эталонной базы в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Формирование предложений в инвестиционные программы в области метрологического обеспечения объектов организации нефтегазовой отрасли |
|  | Рассмотрение и согласование проектной документации инвестиционных проектов организации нефтегазовой отрасли в части средств и систем измерений |
|  | Формирование предложений по совершенствованию системы поверки, калибровки средств измерений и оценке состояния измерений в химико-аналитических (испытательных) и метрологических лабораториях в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Разработка и контроль реализации организационно-технических мероприятий, направленных на повышение эффективности и надежности функционирования средств и систем измерений на технологических объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оценка эффективности применения и формирование предложений по совершенствованию методологии определения потерь УВС расчетно-методического характера в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Формирование предложений и участие в работах по созданию и развитию автоматизированных систем мониторинга количественных и качественных показателей УВС, математических моделей (программных комплексов) по выявлению и прогнозированию потерь УВС расчетно-методического характера |
|  | Обеспечение взаимодействия организации нефтегазовой отрасли с отечественными разработчиками и поставщиками средств метрологического обеспечения с целью внедрения новых методов и средств измерений, рабочих эталонов |
|  | Изучение и оценка новых достижений и перспективных направлений развития отечественных и зарубежных средств измерений, подготовка рекомендаций по их использованию при эксплуатации и внедрении на технологических объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Осуществление научно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами в области создания и применения высокоавтоматизированных узлов измерений, систем и средств метрологического обеспечения измерений УВС |
|  | Контроль выполнения мероприятий, направленных на внедрение новой техники и технологий в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые умения | Анализировать состояние метрологического обеспечения измерений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Оценивать эффективность применяемых технических и организационных решений в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Определять техническую политику организации нефтегазовой отрасли в области метрологического обеспечения измерений |
|  | Формировать предложения в области обеспечения единства и повышения точности измерений количества и физико-химических показателей УВС |
|  | Формировать предложения в инвестиционные программы в области метрологического обеспечения объектов организации нефтегазовой отрасли |
|  | Разрабатывать мероприятия по совершенствованию системы поверки и калибровки средств измерений и оценке состояния измерений в химико-аналитических и метрологических лабораториях организации нефтегазовой отрасли |
|  | Формировать предложения по развитию испытательной и эталонной базы в области метрологического обеспечения в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Анализировать новые достижения и перспективные направления развития средств и систем измерений, цифровых технологий, средств телекоммуникаций, разрабатывать рекомендации по их применению на технологических объектах организации нефтегазовой отрасли |
|  | Планировать, организовывать и контролировать выполнение мероприятий по внедрению новой техники и технологий в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Формировать на основе анализа состояния метрологического обеспечения в организации нефтегазовой отрасли актуальные вопросы в области обеспечения единства измерений, подлежащие теоретическому и экспериментальному исследованию |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении метрологических работ |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области обеспечения единства измерений |
|  | Научная, организационная, нормативная и техническая основы метрологического обеспечения в организации нефтегазовой отрасли и их взаимосвязи |
|  | Цели и задачи метрологического обеспечения в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Основные технологические процессы производства организации нефтегазовой отрасли |
|  | Виды измерений, выполняемые в организации нефтегазовой отрасли, применяемые методики (методы) и средства измерений |
|  | Факторы, влияющие на качество измерений, выполняемых в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Способы повышения точности, достоверности и надежности измерений, выполняемых в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Методы, технические и программные средства мониторинга количественных и качественных показателей УВС, выявления и прогнозирования потерь УВС расчетно-методического характера |
|  | Система мониторинга метрологического обеспечения, формирования корректирующих мероприятий и контроля устранения нарушений в организации нефтегазовой отрасли |
|  | Направления и перспективы развития организации нефтегазовой отрасли |
|  | Потребность организации нефтегазовой отрасли в измерительной информации |
|  | Новые методы и технологии измерений, средства и системы автоматизации, цифровые технологии в области метрологического обеспечения производственно-технологических процессов нефтегазовой отрасли |
|  | Отраслевые документы, регламентирующие инновационную деятельность |
|  | Методы расчета экономического эффекта от внедрения инноваций в области метрологического обеспечения измерений |
|  | Требования нормативных документов в области проектирования строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта объектов основных фондов организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности при эксплуатации объектов метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок и требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения организации нефтегазовой отрасли |
|  | Требования информационной безопасности при работе со служебной информацией |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ПАО «Газпром», город Санкт-Петербург

Начальник Департамента Шагов Александр Владимирович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | ООО «Газпром добыча Оренбург», город Оренбург |
| --- | --- |
|  | ООО «Газпром добыча Уренгой», город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ |
|  | ООО «Газпром добыча Ямбург», город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ |
|  | ООО «Газпром межрегионгаз» Санкт-Петербург», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром переработка», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром ПХГ», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром трансгаз Москва», город Москва |
|  | ООО «Газпром трансгаз Самара», город Самара |
|  | ООО «Газпром трансгаз Саратов», город Саратов |
|  | ООО «Газпром трансгаз Сургут», город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
|  | ООО «Газпром трансгаз Томск», город Томск |
|  | ООО «Газпром трансгаз Чайковский», город Чайковский, Пермский край |
|  | ООО «Газпром трансгаз Югорск», город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
|  | ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт», город Москва |
|  | ЧУ «Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома», город Санкт-Петербург |
|  | ЧУ ДПО «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома», город Калининград |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

ДО – диагностическое обследование.

МТР – материально-технические ресурсы.

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт.

УВС – углеводородная среда (нефть, газ, газовый конденсат и продукты их переработки).

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) 
с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52, ст. 5498; 2009, № 1, ст. 17; № 52, ст. 6450; 2010, №  30, ст. 4002; № 31, ст. 4195; 2011, № 30, ст. 4591, 4596; № 49, ст. 7015, 7025; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3478; 2015, № 1, ст. 67; 2016, № 27, ст. 4216; 2017, № 11, ст. 1540; 2018, № 31, ст. 4860; 2020, № 50, ст. 8074; 2021, № 24, ст. 4188; 2022, № 45, ст. 7672; 2023, № 47, ст. 8311, 2024, № 1, ст. 18 № 33, ст. 4991, 2025, № 31 ст. 4658).

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593).

Приказ Министерства труда и социальной защиты от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Слесарные 
и слесарно-сборочные работы».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 36, раздел «Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-2025 (принят и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 16 мая 2025 г. № 423-ст) (дата введения - 1 января 2026 г.).

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установления соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям 
и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий 
и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), 
от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517), от 25 марта 2025 г. № 226 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2025 г., регистрационный № 82008).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 1 февраля 2022 г. № 89 
«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2022 г., регистрационный № 67610) с изменениями, внесенными приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 29 августа 2022 г. № 822 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2022 г., регистрационный № 67610), от 2 августа 2024 г. № 514 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2024 г., регистрационный № 79187).