Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, представленные Советом по профессиональным квалификациям 
в нефтегазовом комплексе

- Наименование квалификации Работник по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматики и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли (4-й уровень квалификации)

- Номер квалификации _____________________________________________________________________________

- Уровень (подуровень) квалификации 4                                                                                                                             .

- Область профессиональной деятельности: Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа                              .

- Вид профессиональной деятельности: Технологическое обслуживание и ремонт средств автоматики (СА) 
и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли

- Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации: _______________________________________________

- Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации:

- Основание разработки квалификации:

| Вид документа | Полное наименование и реквизиты документа |
| --- | --- |
| Профессиональный стандарт (при наличии) | 19.040 «Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования в нефтегазовой отрасли», приказ Минтруда России от 21.04.2017 № 382н |
| Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии) | – |
| Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности | – |

- Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

| Код (при наличии профессионального стандарта) | Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности) | Трудовые действия | Необходимые умения | Необходимые знания | Дополнительные сведения (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B/01.4 | Проверка технического состояния и техническое обслуживание СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли | Периодический технический осмотр СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли | Производить внешний осмотр СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли для определения технического состояния Очищать обслуживаемые СА и приборы технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли от пыли и грязи Проверять состояние и подтяжку кабельных вводов в обслуживаемом оборудовании Проверять действительность поверительного клейма (калибровочного знака) для обслуживаемых средств измерения Проверять целостность заземляющих проводников, правильность и надежность их присоединения к заземлителям Производить покраску СА и приборов технологического оборудования Подтягивать резьбовые соединения на обслуживаемом оборудовании Пользоваться контрольно-измерительными приборами с включением их в схему и снятием показаний Проверять состояние маркировок по взрывозащите на обслуживаемых СА и приборах технологического оборудования Оформлять установленную документацию перед началом и при завершении работ | Устройство СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Область применения и правила эксплуатации обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Методы безопасного ведения работ по обслуживанию и выявлению неисправностей СА и приборов технологического оборудования средней сложности на опасных производственных объектах нефтегазовой отрасли Неисправности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли, не допускающие их эксплуатацию Основы электротехники, электроники и радиотехники Маркировки по взрывозащите обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Способы проверки работоспособности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Объемы и периодичность работ для обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Требования НТД в области техобслуживания и ремонта СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности Требования к ведению и оформлению установленной документации | - |
|  |  | Выполнение полной проверки работоспособности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли во взрывоопасных зонах | Производить внешний осмотр СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли для определения технического состояния Проверять действительность поверительного клейма (калибровочного знака) для обслуживаемых средств измерения Производить сборку схем для настройки, регулировки и проверки работоспособности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Пользоваться контрольно-измерительными приборами с включением их в схему и снятием показаний Проверять состояние маркировок по взрывозащите на обслуживаемых СА и приборах технологического оборудования | Устройство СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Область применения и правила эксплуатации обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Методы безопасного ведения работ по обслуживанию и выявлению неисправностей СА и приборов технологического оборудования средней сложности на опасных производственных объектах нефтегазовой отрасли Неисправности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли, не допускающие их эксплуатацию Основы электротехники, электроники и радиотехники Маркировки по взрывозащите обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Способы проверки работоспособности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Объемы и периодичность работ для обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Порядок допуска на производственные объекты для выполнения работ Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Проверка станционных и агрегатных защит СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли | Производить внешний осмотр СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли для определения технического состояния Производить сборку схем для настройки, регулировки и проверки работоспособности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Пользоваться контрольно-измерительными приборами с включением их в схему и снятием показаний Определять причины повреждения и отказов СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли | Устройство СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Методы безопасного ведения работ по обслуживанию и выявлению неисправностей СА и приборов технологического оборудования средней сложности на опасных производственных объектах нефтегазовой отрасли Неисправности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли, не допускающие их эксплуатацию Основы электротехники, электроники и радиотехники Способы проверки работоспособности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Принцип работы производственной сигнализации Требования НТД в области техобслуживания и ремонта СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Проверка состояния взрывозащиты СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли | Производить внешний осмотр СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли для определения технического состояния Проверять состояние и подтяжку кабельных вводов в обслуживаемом оборудовании Осуществлять подтяжку кабельных вводов в обслуживаемом оборудовании Проверять целостность заземляющих проводников, правильность и надежность их присоединения к заземлителям Устранять неплотности в местах подключения импульсных линий к датчикам СА и приборов технологического оборудования Подтягивать резьбовые соединения на обслуживаемом оборудовании Проверять состояние маркировок по взрывозащите на обслуживаемых СА и приборах технологического оборудования | Устройство СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Область применения и правила эксплуатации обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Методы безопасного ведения работ по обслуживанию и выявлению неисправностей СА и приборов технологического оборудования средней сложности на опасных производственных объектах нефтегазовой отрасли Неисправности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли, не допускающие их эксплуатацию Маркировки по взрывозащите обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Требования НТД в области техобслуживания и ремонта СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Контроль технического состояния СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли | Производить внешний осмотр СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли для определения технического состояния Очищать обслуживаемые СА и приборы технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли от пыли и грязи Проверять состояние и подтяжку кабельных вводов в обслуживаемом оборудовании Осуществлять подтяжку кабельных вводов в обслуживаемом оборудовании Проверять действительность поверительного клейма (калибровочного знака) для обслуживаемых средств измерения Проверять целостность заземляющих проводников, правильность и надежность их присоединения к заземлителям Осуществлять подтяжку заземляющих проводников, наносить на места присоединения к заземлителям консистентную смазку Производить покраску СА и приборов технологического оборудования Устранять неплотности в местах подключения импульсных линий к датчикам СА и приборов технологического оборудования Подтягивать резьбовые соединения на обслуживаемом оборудовании Производить сборку схем для настройки, регулировки и проверки работоспособности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Пользоваться контрольно-измерительными приборами с включением их в схему и снятием показаний Определять причины повреждения и отказов СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Проверять состояние маркировок по взрывозащите на обслуживаемых СА и приборах технологического оборудования | Устройство СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Область применения и правила эксплуатации обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Методы безопасного ведения работ по обслуживанию и выявлению неисправностей СА и приборов технологического оборудования средней сложности на опасных производственных объектах нефтегазовой отрасли Неисправности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли, не допускающие их эксплуатацию Основы электротехники, электроники и радиотехники Марки и устройство обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Способы проверки работоспособности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Объемы и периодичность работ для обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Требования НТД в области техобслуживания и ремонта СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Правила рациональной организации труда на рабочем месте Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Техническое обслуживание заземления СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли | Производить внешний осмотр СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли для определения технического состояния Очищать обслуживаемые СА и приборы технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли от пыли и грязи Проверять целостность заземляющих проводников, правильность и надежность их присоединения к заземлителям Осуществлять подтяжку заземляющих проводников, наносить на места присоединения к заземлителям консистентную смазку | Устройство СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Область применения и правила эксплуатации обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Методы безопасного ведения работ по обслуживанию и выявлению неисправностей СА и приборов технологического оборудования средней сложности на опасных производственных объектах нефтегазовой отрасли Основы электротехники, электроники и радиотехники Требования НТД в области техобслуживания и ремонта СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Выполнение анализа газовоздушной среды | Производить внешний осмотр СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли для определения технического состояния Проверять действительность поверительного клейма (калибровочного знака) для обслуживаемых средств измерения Пользоваться контрольно-измерительными приборами с включением их в схему и снятием показаний | Технологические схемы объектов добычи, переработки, хранения, транспорта и распределения углеводородного сырья Методы безопасного ведения работ по обслуживанию и выявлению неисправностей СА и приборов технологического оборудования средней сложности на опасных производственных объектах нефтегазовой отрасли Основы электротехники, электроники и радиотехники Маркировки по взрывозащите обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Порядок допуска на производственные объекты для выполнения работ Принцип работы производственной сигнализации Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Определение причины повреждений и отказов СА и приборов технологического оборудования средней сложности | Производить внешний осмотр СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли для определения технического состояния Проверять состояние и подтяжку кабельных вводов в обслуживаемом оборудовании Проверять целостность заземляющих проводников, правильность и надежность их присоединения к заземлителям Производить сборку схем для настройки, регулировки и проверки работоспособности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Пользоваться контрольно-измерительными приборами с включением их в схему и снятием показаний Определять причины повреждения и отказов СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Проверять состояние маркировок по взрывозащите на обслуживаемых СА и приборах технологического оборудования | Устройство СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Область применения и правила эксплуатации обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Неисправности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли, не допускающие их эксплуатацию Кинематические передачи и технические приводы Основы электротехники, электроники и радиотехники Виды брака и способы его предупреждения и устранения Марки и устройство обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Способы проверки работоспособности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Основы программирования, точной механики, автоматики, вычислительной техники Основы микроэлектротехники Принцип работы производственной сигнализации Требования НТД в области техобслуживания и ремонта СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Ведение и оформление установленной документации | Оформлять установленную документацию перед началом и при завершении работ | Объемы и периодичность работ для обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Порядок допуска на производственные объекты для выполнения работ Требования НТД в области техобслуживания и ремонта СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Правила рациональной организации труда на рабочем месте Требования к ведению и оформлению установленной документации |  |
| B/02.4 | Монтаж (демонтаж) СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли | Подготовка к работе рабочего места, оборудования, инструмента, приспособлений и содержание их в надлежащем состоянии | Пользоваться имеющимися в подразделении слесарным, электромонтажным инструментами и измерительными приборами, соблюдать правила работы с ними Своевременно готовить к работе рабочее место, оборудование, инструмент, приспособления и содержать их в надлежащем состоянии Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности при выполнении монтажных и электромонтажных работ на объектах нефтегазовой отрасли | Правила рациональной организации труда на рабочем месте Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Монтаж (демонтаж) со снятием схем СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли во взрывоопасных зонах | Пользоваться имеющимися в подразделении слесарным, электромонтажным инструментами и измерительными приборами, соблюдать правила работы с ними Выполнять безопасный монтаж и демонтаж кабелей, электрических проводов, гидравлических линий Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности при выполнении монтажных и электромонтажных работ на объектах нефтегазовой отрасли | Способы монтажа (демонтажа) обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Способы безопасного монтажа и демонтажа кабелей, электрических проводов, гидравлических линий Технические требования, предъявляемые к монтажу (демонтажу) обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Настройка СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли во взрывоопасных зонах | Пользоваться имеющимися в подразделении слесарным, электромонтажным инструментами и измерительными приборами, соблюдать правила работы с ними Выполнять монтаж (демонтаж) и настройку систем вычислительной техники блоков электронного управления СА и приборов технологического оборудования средней сложности Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности при выполнении монтажных и электромонтажных работ на объектах нефтегазовой отрасли | Способы монтажа (демонтажа) обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Способы монтажа (демонтажа), настройки систем вычислительной техники, блоков электронного управления СА и приборов технологического оборудования средней сложности на объектах нефтегазовой отрасли Технические требования, предъявляемые к монтажу (демонтажу) обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности Основы программирования, точной механики, автоматики, вычислительной техники Основы микроэлектротехники Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Монтаж (демонтаж) схем соединений СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли во взрывоопасных зонах | Пользоваться имеющимися в подразделении слесарным, электромонтажным инструментами и измерительными приборами, соблюдать правила работы с ними Выполнять безопасный монтаж и демонтаж кабелей, электрических проводов, гидравлических линий Производить разделку многожильных бронированных кабелей, их укладку, крепление на щитах и пультах системы автоматики Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности при выполнении монтажных и электромонтажных работ на объектах нефтегазовой отрасли | Способы монтажа (демонтажа) и прозвонки схем соединений СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Способы безопасного монтажа и демонтажа кабелей, электрических проводов, гидравлических линий Правила проведения электромонтажных работ, пайки медных и алюминиевых проводников на объектах нефтегазовой отрасли Технические требования, предъявляемые к монтажу (демонтажу) обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Прозвонка схем соединений СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли во взрывоопасных зонах | Пользоваться имеющимися в подразделении слесарным, электромонтажным инструментами и измерительными приборами, соблюдать правила работы с ними Выполнять прозвонку, маркировку многожильных кабелей, расключение по клеммным соединителям Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности при выполнении монтажных и электромонтажных работ на объектах нефтегазовой отрасли | Способы монтажа (демонтажа) и прозвонки схем соединений СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Правила проведения электромонтажных работ, пайки медных и алюминиевых проводников на объектах нефтегазовой отрасли Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Монтаж и демонтаж кабелей, электрических проводов, гидравлических линий, электромонтажные работы во взрывоопасных зонах объектов нефтегазовой отрасли | Пользоваться имеющимися в подразделении слесарным, электромонтажным инструментами и измерительными приборами, соблюдать правила работы с ними Выполнять безопасный монтаж и демонтаж кабелей, электрических проводов, гидравлических линий Выполнять электромонтажные работы, пайку медных и алюминиевых проводников Производить разделку многожильных бронированных кабелей, их укладку, крепление на щитах и пультах системы автоматики Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности при выполнении монтажных и электромонтажных работ на объектах нефтегазовой отрасли | Способы безопасного монтажа и демонтажа кабелей, электрических проводов, гидравлических линий Правила проведения электромонтажных работ, пайки медных и алюминиевых проводников на объектах нефтегазовой отрасли Технические требования, предъявляемые к монтажу (демонтажу) обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Пайка медных и алюминиевых проводников во взрывоопасных зонах объектов нефтегазовой отрасли | Пользоваться имеющимися в подразделении слесарным, электромонтажным инструментами и измерительными приборами, соблюдать правила работы с ними Выполнять электромонтажные работы, пайку медных и алюминиевых проводников Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности при выполнении монтажных и электромонтажных работ на объектах нефтегазовой отрасли | Правила проведения электромонтажных работ, пайки медных и алюминиевых проводников на объектах нефтегазовой отрасли Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Монтаж (демонтаж) систем вычислительной техники, блоков электронного управления во взрывоопасных зонах объектов нефтегазовой отрасли | Пользоваться имеющимися в подразделении слесарным, электромонтажным инструментами и измерительными приборами, соблюдать правила работы с ними Выполнять безопасный монтаж и демонтаж кабелей, электрических проводов, гидравлических линий Выполнять монтаж (демонтаж) и настройку систем вычислительной техники блоков электронного управления СА и приборов технологического оборудования средней сложности Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности при выполнении монтажных и электромонтажных работ на объектах нефтегазовой отрасли | Способы монтажа (демонтажа), настройки систем вычислительной техники, блоков электронного управления СА и приборов технологического оборудования средней сложности на объектах нефтегазовой отрасли Основы программирования, точной механики, автоматики, вычислительной техники Основы микроэлектротехники Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Настройка систем вычислительной техники, блоков электронного управления во взрывоопасных зонах объектов нефтегазовой отрасли | Пользоваться имеющимися в подразделении слесарным, электромонтажным инструментами и измерительными приборами, соблюдать правила работы с ними Выполнять монтаж (демонтаж) и настройку систем вычислительной техники блоков электронного управления СА и приборов технологического оборудования средней сложности Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности при выполнении монтажных и электромонтажных работ на объектах нефтегазовой отрасли | Способы монтажа (демонтажа), настройки систем вычислительной техники, блоков электронного управления СА и приборов технологического оборудования средней сложности на объектах нефтегазовой отрасли Основы программирования, точной механики, автоматики, вычислительной техники Основы микроэлектротехники Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Ведение и оформление установленной документации | Оформлять установленную документацию перед началом и при завершении работ | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности Требования к ведению и оформлению установленной документации |  |
| B/03.4 | Ремонт и наладка СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли | Осмотр СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли во взрывоопасных зонах для определения работоспособности | Осуществлять диагностику и тестирование работоспособности обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Производить проверку работоспособности и наладку отремонтированных СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности при выполнении ремонтных работ на объектах нефтегазовой отрасли | Методы диагностирования и способы тестирования работоспособности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Назначение, условия применения и основные сведения о работе СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли и их взаимосвязь с другими устройствами Технические требования, предъявляемые к работоспособности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Конструктивные и электрические особенности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Диагностирование неисправностей СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли | Осуществлять диагностику и тестирование работоспособности обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Проверять сопротивление изоляции СА и приборов технологического оборудования, использовать в работе мегаомметр Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности при выполнении ремонтных работ на объектах нефтегазовой отрасли | Методы диагностирования и способы тестирования работоспособности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Назначение, условия применения и основные сведения о работе СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли и их взаимосвязь с другими устройствами Технические требования, предъявляемые к работоспособности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Конструктивные и электрические особенности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Неисправности СА и технологического оборудования средней сложности, не допускающие их эксплуатацию Методы безопасного ведения работ по выявлению неисправностей и подготовке к ремонту СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Устранение неисправностей, повреждений и отказов СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли | Производить разборку ремонтируемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Производить замену неисправных элементов СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли на исправные Производить текущий ремонт СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности при выполнении ремонтных работ на объектах нефтегазовой отрасли | Конструктивные и электрические особенности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Объемы и способы текущего ремонта СА и приборов технологического оборудования средней сложности на объектах нефтегазовой отрасли Неисправности СА и технологического оборудования средней сложности, не допускающие их эксплуатацию Методы безопасного ведения работ по выявлению неисправностей и подготовке к ремонту СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Требования НТД в области техобслуживания и ремонта СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Подготовка к ремонту обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли во взрывоопасных зонах | Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности при выполнении ремонтных работ на объектах нефтегазовой отрасли | Методы безопасного ведения работ по выявлению неисправностей и подготовке к ремонту СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Требования НТД в области техобслуживания и ремонта СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Правила рациональной организации труда на рабочем месте Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Выполнение ремонта и регулировки СА и приборов технологического оборудования средней сложности во взрывоопасных зонах объектов нефтегазовой отрасли | Производить разборку ремонтируемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Производить замену неисправных элементов СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли на исправные Производить текущий ремонт СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Проверять сопротивление изоляции СА и приборов технологического оборудования, использовать в работе мегаомметр Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности при выполнении ремонтных работ на объектах нефтегазовой отрасли | Конструктивные и электрические особенности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Объемы и способы текущего ремонта СА и приборов технологического оборудования средней сложности на объектах нефтегазовой отрасли Неисправности СА и технологического оборудования средней сложности, не допускающие их эксплуатацию Методы безопасного ведения работ по выявлению неисправностей и подготовке к ремонту СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Основы программирования, точной механики, автоматики, вычислительной техники Основы микроэлектротехники Требования НТД в области техобслуживания и ремонта СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Вывод СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли в ремонт | Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности при выполнении ремонтных работ на объектах нефтегазовой отрасли | Методы безопасного ведения работ по выявлению неисправностей и подготовке к ремонту СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Требования НТД в области техобслуживания и ремонта СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Ввод СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли в работу | Производить проверку работоспособности и наладку отремонтированных СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Выполнять проверку и регулировку СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли при выведении обслуживаемого оборудования из ремонта или после монтажных работ Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности при выполнении ремонтных работ на объектах нефтегазовой отрасли | Назначение, условия применения и основные сведения о работе СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли и их взаимосвязь с другими устройствами Технические требования, предъявляемые к работоспособности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Конструктивные и электрические особенности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Методы безопасного ведения работ по выявлению неисправностей и подготовке к ремонту СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Наладка СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли | Осуществлять диагностику и тестирование работоспособности обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Производить наладку СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Производить проверку работоспособности и наладку отремонтированных СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности при выполнении ремонтных работ на объектах нефтегазовой отрасли | Методы диагностирования и способы тестирования работоспособности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Назначение, условия применения и основные сведения о работе СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли и их взаимосвязь с другими устройствами Технические требования, предъявляемые к работоспособности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Конструктивные и электрические особенности СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Основы программирования, точной механики, автоматики, вычислительной техники Основы микроэлектротехники Требования НТД в области техобслуживания и ремонта СА и приборов технологического оборудования средней сложности объектов нефтегазовой отрасли Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  |  | Ведение и оформление установленной документации | Оформлять установленную документацию перед началом и при завершении работ | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности Требования к ведению и оформлению установленной документации |  |

- Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

| Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и т. п. | Документ, цифровой ресурс | Код по документу (ресурсу) | Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса) |
| --- | --- | --- | --- |
| Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 4-го разряда Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 5-го разряда Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятые на объектах добычи нефти, газа и газового конденсата Электромеханики и монтеры электрического оборудования Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | ОКЗ | 8212 | Сборщики электрического и электронного оборудования |
|  | ЕТКС | § 182 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 4-го разряда |
|  |  | § 183 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 5-го разряда |
|  | ОКПДТР | 105490 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования |

- Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости – направление подготовки / специальность / профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):

Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (ППКР) (для 
5-го разряда)

Или

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты):

Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом

Неформальное образование и самообразование (возможные варианты): –

- Особые условия допуска к работе:

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке

Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, безопасности в установленном порядке

Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе

Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы в электроустановках в качестве электротехнического персонала в объеме не ниже III группы по электробезопасности (до 1000 В)

Лица не моложе 18 лет

- Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии): –

- Другие характеристики: -

- Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по квалификации:

- Документ, подтверждающий наличие профессионального обучения по профессии рабочего по профилю подтверждаемой квалификации

- Удостоверение, подтверждающее квалификационную группу по электробезопасности не ниже III (до 1000 В)

- Документ, подтверждающий наличие опыта практической работы не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом, за исключением минимального разряда, установленного в организации

или

- Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2) Удостоверение, подтверждающее квалификационную группу по электробезопасности не ниже III (до 1000 В)

3) Документ, подтверждающий наличие опыта практической работы не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом, за исключением минимального разряда, установленного в организации

- Срок действия свидетельства: 5 лет